附件一：

心脏外科手术器械技术参数

| 心脏外科手术器械技术参数要求： （一）、整体要求：适用于心脏外科搭桥手术的需求 （二）、技术参数及功能要求： ▲1.所有器械均为同一品牌，且为国际著名原装进口品牌。 ▲2.手术器械器械表面有数字二维码激光标记.(提供图片证明)。 ▲3.所有器械长度尺寸误差只允许+/-5mm，工作端尺寸误差只允许+/-2mm。 ▲4.显微器械均为高尔夫球手柄设计，足够的空隙，确保出色的清洗和灭菌效果。 ▲5.器械表面为黑色涂层，抗腐蚀，不反光，工作端为钻石涂层设计。 ▲6.所有器械质量标准均符合ISO国际标准、FDA标准及欧洲DIN标准。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （三）、器械配置参数： |  |  |  |
| 1 | 显微剪刀 | 铝钛镊合金涂层显微剪 铝钛镍合金涂层 尖头/尖头 125 高尔夫球手柄 165mm | 1把 |
| 2 | 显微剪刀 | 铝钛镊合金涂层显微剪 铝钛镍合金涂层 尖头/尖头 45 高尔夫球手柄 165mm | 1把 |
| 3 | 显微持针器 | 铝钛镍合金涂层显微持针器 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 带扣锁，适用于5/1 210mm | 1把 |
| 4 | 显微持针器 | 铝钛镍合金涂层显微持针器 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 带扣锁，适用于7/0 210mm | 1把 |
| 5 | 显微镊 | 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 1mm 高尔夫球手柄 210mm | 1把 |
| 6 | 显微镊 | 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 1mm 高尔夫球手柄 210mm | 1把 |
| 7 | 显微镊 | 铝钛镍合金涂层金刚砂平台显微镊 铝钛镍合金涂层+钻石涂层 直型 高尔夫球手柄 210mm | 1把 |
| 8 | 血管阻断钳 | MORRIS 无损伤血管阻断钳 无损伤 动脉夹，有角度，2*3-齿 70 93mm 有角度 175mm | 2把 |
| 9 | 显微持针器 | 弹簧柄金刚砂涂层显微持针器 钻石涂层 直型重型 圆柄 带扣锁，适用于2/0 230mm | 6把 |
| 10 | 微创持针器 | 微创瓣膜碳钨镶片持针器 碳钨合金镶片 弯型 工作端长度170mm 8mm 圆形高尔夫球手柄设计 5. 305mm | 1把 |
| 11 | 微创持针器 | 微创瓣膜碳钨镶片持针器 弯形，钝头 工作端长度225mm 8mm 圆形高尔夫球手柄设计 适用于2/0缝针 5. 365mm | 1把 |
| 12 | 微创无创钳 | 微创瓣膜无创钳 直型，钝头 工作端长度230mm 11mm 圆形高尔夫球手柄设计 圆形高尔夫手柄设计 5. 370mm | 1把 |
| 13 | 微创无创钳 | DeBakey 微创瓣膜无创钳 无损伤 直型 工作端长度175mm 11mm 圆形高尔夫球手柄设计 5. 310mm | 1把 |