附件1

2020年广东省人民医院东病区ICU重症监护系统维护服务

项目需求

一、需求概述

广东省人民医院东病区ICU重症监护系统自2017年验收后使用至今，原软件质保期已结束，拟采购2020年东病区ICU重症监护系统日常维护服务、功能调整。

二、具体需求

- 服务内容

- 日常维护

- 稳定运行保障：制定和调整系统检查和维护方案，保证在用各系统及其功能的完整及正确性，能承受不断增加的业务和数据压力，保证系统运行的高效、稳定。

- 系统错误修复：系统在使用过程中发现的错误，在3个工作日完成修复。

- 系统数据修复：系统使用过程中，因用户误操作等原因导致的数据错误，查明原因和进行数据修复。在3个工作日完成修复。

- 实施培训：负责因各种原因变化增加的项目实施和人员培训工作。

- 修改调整：

根据甲方的要求改进或扩充信息系统使其更完善、适应环境的变化，以及与第三方软件的接口集成，并将这些修改调整加以实施、培训、后续服务，。

- 完善性调整：

在系统结构允许的范围内，根据甲方管理和业务变化做出流程变更、功能新增、调整和修改，执行和实施信息系统软件升级。

- 适应性调整：

维护期内，信息系统的应适应支撑系统软件（包括服务器端、客户端），如操作系统、数据库系统、浏览器等发生改变而做相应的调整。

- 第三方软件接口开发：

维护期内，对维护范围内的系统、在系统结构允许范围内，甲方购买的第三方软件、设备需要集成到所维护的信息系统中时，负责完成相应的接口开发工作。

- 系统集成服务

- 系统维护：负责操作系统、数据库等系统平台软件的管理、监控和维护。

- 系统安全：协助医院信息系统安全性方案的总体规划、设计和监控。

- 数据备份：协助医院数据备份包括实时备份和系统安全性方案的设计和实施。

- 服务方式：

- 乙方成立专门的项目组开展工作，指派专人负责，按时完成工作内容。

- 以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

- 服务时间：合同生效起，期限为12个月。

- 服务响应要求

- 日常维护响应：

- 工作期间（正常工作日8：00-18：00），信息系统故障响应时间不超过0.5小时，到达现场时间不超过1小时；

- 非工作期间，信息系统故障响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过2小时。

- 乙方应提出故障解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过 2 个工作日。

修改调整、系统集成响应：双方根据修改调整的内容友好协商。

乙方应作出无推诿承诺：即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

- 提供详细的维护人员清单

乙方应有专门的维护部门并指定固定技术力量用于信息系统维护，并向用户提供详细的维护人员清单及其联系方式。

（六）系统维护工作要求

1、乙方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共 同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查 询所有维护记录，并可作为验收依据。

2、乙方需根据甲方要求，安排维护人员使用甲方项目管理平台系统中的需求管理模块和缺陷（报障）管理模块，接收甲方相关报障及需求信息，并反馈相应处理信息, 该维护记录可作为维保履约证明。

3、定期（每季度）进行系统巡检，对系统运行的软硬件情况（尤其是数据库环境） 进行监控，并出具巡检报告，针对潜在的风险应提供解决方案并实施。

（七）东病区ICU重症监护系统维保功能需求,要求达到以下功能:

1.每日诊疗闭环管理- PDCA 。

2,医嘱执行闭环管理-从诊疗安全措施的落实到效果的反馈,反映精准医疗的理念。

3.集束化治疗闭环管理-医疗质控过程的程序化和精细化。

4.采集整合科室内的各种数据,同时通过与院内现有 HIS / RlS /L IS / PACS /EMR 系统的联系,使患者数据的应用达到最大化.

5.平台能将本科室现有床边监护系统的信息资源数据导入,完成现有系统到数据中心的数据交换，并将数据进行分析、利用,提高数据的可用度,保证数据的及时性和一致性，为制订个性化诊疗方案服务

6.平台能与院内其他单位的系统建立联系、互通数据，并以本平台为中心,建立统一的重症监护数据交换中心。本中心的数据能与医院的整体数据中心建立有效联系,消除各业务系统之间的数据孤岛，有效提高临床科研质量及临床教学。

7.平台能够直接完成各项医疗、教学、临床决策、科研及质控管理等各项工作。

8.平台实现临床数据仓库/临床信息门户。

9.平台实现病历资料自动汇总、评分系统自动采集相关指标进行计算、病情摘要自动生成、病情趋势定制化分析。

10.平台建立智能化交接班系统,归纳病人个体化的临床信息,各病人的信息之间实现横向汇总分析,以提高诊疗水平并为临床医教研服务。

11.平台实现诊疗过程智能化,系统提供医护人员所需的各种临床信息

12.平台遵循重症医学及相关学科的各种指南,实现Check1ist流程，自动生成基于各种提供临床指南或自定义的临床干预措施。

13.平台可独立完成监护异常值的闭环管理，当异常值出现时,系统自动弹出真伪判断、处理建议、处理过程的病案记录等提示信息;同时可以保存及回朔数据,自动统计分析原因和处理措施、并根据出现频率排列显示。

14.平台能够提供全方位的临床信息检测,各种监护参数的实时传输,实时获得各种监控参数和病情变化的情况，提供临床智能提醒,从而进行综合判断,制定出最佳治疗方案。

15.平台能建立专家知识库,汇总各类诊疗方案。

16.平台具备危急值预警以及干预系统。

17.平台对将来新建的业务系统或新增的数据源,提供数据抽取、数据关联与数据挂接工具,并实现数据交换平台与其他外部信息平台的数据交换与共享,与世界临床科研接轨。

医生工作站系统需求如下

1、客户端采用WEB登陆,全院网路经由授权、密码，即可登陆。

2、客户端与院内集成平台2.0以及升级系统3.0桌面集成。

3、客户端工作站支持双荧幕模式。

4、科室交接班管理系统,能自动提取临床数据、提供人性化的操作界面,让用户方便记录各项交班事宜,实现患者病情和诊疗情况交接的准确性及连续性，提高科室管理水平。

5、病情趋势分析实现个性化,诊疗方案体现精准化理念。

6、临床监测信息警报阈值设定及干预实现个性化、报警自动化。

7、建立预警值与干预措施等临床信息知识库。

8、诊疗过程遵循即嗷原理,实现闭环管理。

9、系统能方便浏览患者病历塌影像、检查报告、检验报告、特护单等各种资料。

l0、系统可以基于患者不同的疾病诊断,定制不同的诊断分析模式,通过采集分析相关临床…标,预测病情发展的趋势。

11、透过移动互联网技术,可随时随地通过各种通讯介质和设备,管理患者病情。

12、系统自动提取患者关键数据,实现各种评分系统自动化,达到高效、及时和准确的评分目标。

13、系统具备综合查询的功能,科室管理及ICU各种质控管理指标直观化。

14、系统具备科研查询统计、质控查询统计以及所有临床数据溯源等功能。

护士工作站系统需求如下:

1、病区监控:能够实现全科患者医嘱信息的动态管理,显示病人在一天内的所有药疗医嘱执行的情况。

2、医嘱闭环管理及监控

3、患者信息的动态管理,并且能够用连续的线图来显示患者的生命体征信息

4、查看病人的导管使用情况,对接近预设的使用天数的导管进行报警

5、患者护理信息的动态管理,查看及调阅患者的重症护理记录单,及时了解患者的护理及诊疗信息

6、对护理计划进行维护、下发、执行、跟踪,实现护理计划全闭环管理.

7、支持模板及结构化护理病历操作。

8、针对不同病人,设置不同的报警阈值,对原始数据和计算结果,进行报警。

9、根据不同的报警值，系统自动弹出相应的规范处理措施的提醒,提升医疗质量和病人安全。10、支持综合查询病人的体征、检验结果、用药、治疗、护理等信息,以便了解病情发展与干预措施之间的相关性,便于科研的开展。