广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：440001-2022-33311

采购项目编号：HX30610122YLCZ

项目名称：广东省药品检验所2022年实验耗材项目

采购人：广东省药品检验所

采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司

第一章投标邀请

广东华鑫招标采购有限公司受广东省药品检验所的委托，采用公开招标方式组织采购广东省药品检验所2022年实验耗材项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：广东省药品检验所2022年实验耗材项目

采购计划编号：440001-2022-33311

采购项目编号：HX30610122YLCZ

采购方式：公开招标

预算金额：9,000,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(色谱类耗材1):

采购包预算金额：2,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他货物 | 色谱类耗材1 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 2,000,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签定之日起1年。

采购包2(色谱类耗材2):

采购包预算金额：1,600,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他货物 | 色谱类耗材2 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 1,600,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签定之日起1年。

采购包3(试剂类（含标准物质）):

采购包预算金额：3,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他货物 | 试剂类（含标准物质） | 1.0000(批) | 详见第二章 | 3,000,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签定之日起1年。

采购包4(微生物及试剂盒类):

采购包预算金额：1,000,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他货物 | 微生物及试剂盒类 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 1,000,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签定之日起1年。

采购包5(玻璃仪器及其他):

采购包预算金额：1,400,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 其他货物 | 玻璃仪器及其他 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 1,400,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签定之日起1年。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年的年度财务状况报告复印件，或2022年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（色谱类耗材1）：无

采购包2（色谱类耗材2）：无

采购包3（试剂类（含标准物质））：无

采购包4（微生物及试剂盒类）：无

采购包5（玻璃仪器及其他）：无

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（色谱类耗材1）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

采购包2（色谱类耗材2）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

采购包3（试剂类（含标准物质））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)投标人应具有运输非药品类易制毒化学品条件，须提供中华人民共和国道路运输经营许可证（经营范围包含经营性危险货物运输），如投标人无中华人民共和国道路运输经营许可证的，提供与具有该证件单位的合作协议和该单位的中华人民共和国道路运输经营许可证（经营范围包含经营性危险货物运输）。

采购包4（微生物及试剂盒类）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件 ;所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

采购包5（玻璃仪器及其他）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。

3)	 投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件 ;所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；www.gdhuaxin.cn

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：广东省药品检验所

地址：广州市黄埔区神舟路766号

联系方式：020-81880342

2.采购代理机构信息

名称：广东华鑫招标采购有限公司

地址：广东省广州市越秀区广州大道中307号富力新天地花园自编C栋3601、3602、3603、3604、3611

联系方式：020-87300828

3.项目联系方式

项目联系人：广东华鑫招标采购有限公司

电话：020-87300828

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东华鑫招标采购有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

1.本项目为广东省药品检验所2022年度的实验耗材采购，预算金额为900万元。

2.各投标人根据招标文件各包组采购清单填写第六章、格式三：分项报价表 信息。

3.本采购需求在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的商标或品牌仅作为说明并没有限制性，如出现了则默认添加“或相当于”字样，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准。若其标准在需求书中没有规定，投标人应说明所有的标准。如果实际使用的标准有不同s必须对用于替代的标准、规范与本需求选用标准﹑规范之间的明显差异点做出说明,并提交推荐标准或实施的中文版。

4.本项目核心产品确定如下：

| 包组号 | 序号 | 名称 | 产品描述 | 单价最高限价 （人民币/元） | 是否允许进口 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 106 | 色谱柱 | PA10G 糖保护柱,4X50MM | 9346.70 | 是 | 是 |
| 采购包2 | 13 | 色谱柱 | DB-5 柱，30 m，0.53 mm，1.50 µm，7 英寸柱架 | 5306.12 | 是 | 是 |
| 采购包3 | 1 | 甲醇(AH230-4) | HPLC4L | 152.90 | 是 | 是 |
| 采购包4 | 187 | 集菌培养器 | PY330 | 25.63 | 否 | 是 |
| 采购包5 | 1 | 硅60薄层板 | 10X20CM | 734.80 | 是 | 是 |

注;单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

采购包1（色谱类耗材1）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签定之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，1.货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际供货货款。 月结算金额=Σ【货物单价最高限价x(1-中标 下浮率) 】 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算: (1)合同; (2)与实际供货等额正式发票; (3)中标通知书。 |
| 验收要求 | 1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。. |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他要求:1.投标人须对本项目以合同包号为单位整体投标，任何只对某合同包内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标 2.投标人报价时需严格按照包组所列产品顺序列出拟提供货物的品牌、制造商名称、产地信息。 3.报价应包括物品采购、运输、安装、调试及质保期内的维护保养等所有费用； 4.投标人必须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量，是制造商原装出厂的、全新的、表面无划伤、无碰撞、各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准。（提供承诺函并加盖投标人公章） 5.各合同包组的采购根据用户需要，分批采购、分批供货，以实际采购数为准，但所采购总价不得超过招标总价。如遇所购产品未列在清单内的，中标供应商须按照同品牌同等折扣价提供给采购人。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他货物 | 色谱类耗材1 | 批 | 1.0000 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：色谱类耗材1进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购包1采购清单. 序号; 品目编号; 采购标的; 单价限价 （元）; 是否允许 进口; 技术规格、服务及验收要求. 1; A99; 空心阴极灯; 627.00; 是; 铂Pt，可用于岛津仪器。. 2; A99; 空心阴极灯; 286.00; 是; 镍Ni，可用于岛津仪器。. 3; A99; 空心阴极灯; 308.00; 是; 钼Mo，可用于岛津仪器。. 4; A99; 空心阴极灯; 385.00; 是; 硒Se，可用于岛津仪器。. 5; A99; 空心阴极灯; 308.00; 是; 钡Ba，可用于岛津仪器。. 6; A99; 空心阴极灯; 308.00; 是; 铋Bi，可用于岛津仪器。. 7; A99; 架子; 553.30; 是; RACK COVER 70,WITH INSULATOR 架子. 8; A99; 滤膜; 132.00; 是; 60mm 有机系微孔滤膜，尼龙，0.45um，100pk. 9; A99; 色谱柱; 2778.60; 是; NH2 5um，4.6×250mm. 10; A99; 色谱柱; 3664.10; 是; C18, 5um, 4.6x250mm. 11; A99; 滤膜; 88.00; 是; 60mm 水系微孔滤膜，MCE，0.45um，100pk. 12; A99; 切割器; 821.70; 是; CUTTER,CAPILLARY TUBE 切割器. 13; A99; BLADE,ZIRCONIA; 458.70; 是; 1pk. 14; A99; 色谱柱; 3621.20; 是; PH-3 3UM 4.6X250MM. 15; A99; 色谱柱; 3636.60; 是; PH-3 3UM 4.6X150MM. 16; A99; 色谱柱; 2706.00; 是; Peace Silica 250*4.6mm，5um. 17; A99; 空心阴极灯; 627.00; 是; 空心阴极灯，钯Pd. 18; A99; 色谱柱; 4048.00; 是; C18 Plus 人参皂苷专用柱 250*4.6mm 5um. 19; A99; 样品管; 9.90; 是; TUBE,ET-16 样品管. 20; A99; 硅胶填料; 283.80; 是; SI,100g. 21; A99; PSA填料; 1135.20; 是; PSA,100g. 22; A99; C18填料; 1135.20; 是; C18,100g. 23; A99; 配管PIPE COLUMN，用于SIL-20A（C）; 608.30; 是; 1根，0.25mm×1000mm. 24; A99; 管子; 198.00; 是; TUBING,PEEK 1.6X0.25 管子,1m. 25; A99; 管子; 900.90; 是; PEEK TUBE,0.25X3000 管子. 26; A99; ClickTek金属压环; 1522.40; 是; ClickTek Ferrule For Wide Bore 0.73 For GC2030 6个／包，用于GC-2030AF／AT／AFT. 27; A99; ClickTek金属压环; 1522.40; 是; ClickTek Ferrule For Narrow Bore 0.43 For GC2030 6个／包，用于GC-2030AF／AT／AFT. 28; A99; ClickTek金属压环; 1522.40; 是; ClickTek Ferrule For Middle Bore 0.5 For GC2030 6个／包，用于GC-2030AF／AT／AFT. 29; A99; 色谱柱; 5390.00; 是; Scepter Phenyl-120, 5um, 4.6x250. 30; A99; 色谱柱; 5390.00; 是; Scepter C8-120, 5um, 4.6x250. 31; A99; 色谱柱; 3648.70; 是; C18, 5um, 4.6x250. 32; A99; 针密封30A (标配); 957.00; 是; NEEDLE SEAL 30A. 33; A99; 柱芯-Shim-pack GIST (G) C18, 3um, 1.0x10 with Cartridge; 2522.30; 是; 3um,1.0x10mm，(2pcs). 34; A99; 色谱柱; 3700.40; 是; ODS-2 5UM 4.6X250MM. 35; A99; 泵油PUMP OIL,H11026015，用于GCMS-TQ8030／TQ8040; 308.00; 是; 1L. 36; A99; 色谱柱; 5390.00; 是; Scepter C18-120, 5um, 4.6x250. 37; A99; 色谱柱; 3664.10; 是; GIST C18-AQ, 5um, 4.6x250. 38; A99; 色谱柱; 3963.30; 是; GIST C18-AQ, 3um, 4.6x250. 39; A99; 色谱柱; 2959.00; 是; DIOL 5UM 4.6X150MM 色谱柱. 40; A99; Cartridge Guard Column E Holder & 3.0x10mm(x2) Inertsil; 3523.30; 是; Acclaim SST 保护柱套管 V-2. 41; A99; 主入口单向阀; 1582.90; 是; Primary-inlet check valve ASSY，用于LC-10ATvp，1pk. 42; A99; 螺纹堵头; 583.00; 是; 1/8 英寸，PEEK，10/pk. 43; A99; 衬管; 1265.00; 是; Deactivated Insert with wool for Splitless (5pc)，用于GC-2030AF／AT／AFT. 44; A99; 衬管; 983.40; 是; Deactivated Insert with wool for Split (5pc)，用于GC-2030AF／AT／AFT. 45; A99; 氢气管; 1344.20; 是; GAS INLET TUBING,H2 10MT H2 Gas suply pipe 10m. 46; A99; 载气管; 1169.30; 是; CARRIER GAS TUBING 10M. 47; A99; UHPLC 接头; 530.20; 是; UHPLC FITTING 2 S，用于CTO-30A柱温箱，1pk. 48; A99; 毛细管组件CAPILLARY ASSY，; 608.30; 是; 用于LCMS 9030，1pk. 49; A99; DL管DL ASSY，; 4225.10; 是; 用于LCMS-8045，1pk. 50; A99; 排液阀组件DRAIN VALVE ASSY,20ABD，用于泵LC-2030／2040; 680.90; 是; 1pk. 51; A99; 螺纹堵头; 220.00; 是; 10/pk. 52; A99; VIAL-RACK 1.5MLX2; 1390.40; 是; 1.5MLX2. 53; A99; FID 喷嘴; 1428.90; 是; JET ASSY,FID 喷嘴. 54; A99; PH 保护柱柱芯; 946.00; 是; PH 保护柱柱芯，10pk. 55; A99; GL-Cart Cartridge Column Holder（Multipurpose）＆Cartridge; 2846.80; 是; 1pk. 56; A99; 玻璃柱; 1293.60; 是; PSA/SILICA 500MG/500MG/6ML 玻璃柱,30pk. 57; A99; 色谱柱; 2002.00; 是; C18 4.6mm x 250mm 5um. 58; A99; 玻璃衬管LNR GC2010 3.4MMID GN PKT5; 1047.20; 是; 用于GC-2030AF／AT／AFT，5个装. 59; A99; 自动清洗组件WASHING KIT; 4342.80; 是; 用于LC-20AT. 60; A99; CASSETTE HEAD,SR10/30-N1.5; 434.50; 是; CASSETTE HEAD,SR10/30-N1.5. 61; A99; 石墨垫0.5Graphite Ferrule 0.5 (10pc)，用于GC-2030AF／AT／AFT; 435.60; 是; 10个/包. 62; A99; 4ml馏分收集瓶套装，玻璃，100个／装; 1009.80; 是; 100个／装. 63; A99; 4ml气相样品瓶套装（含瓶盖垫），50个; 632.50; 是; 瓶盖垫一套50个. 64; A99; 色谱柱; 3490.30; 是; 5 0.32MMX30M DF=0.25UM. 65; A99; SUU PIPE,ID 0.1X600; 1925.00; 是; SUU PIPE,ID 0.1X600. 66; A99; 色谱柱; 3951.20; 是; ODS-SP HP 3UM 2.1X150MM. 67; A99; 玻璃衬管GLASS INSERT; 948.20; 是; 1根/包. 68; A99; 色谱柱; 4120.60; 是; C18 5um 120A 250*4.6mm. 69; A99; SEPTUM SET,(CRS)...25/PKT; 907.50; 是; SEPTUM SET,(CRS)...25/PKT. 70; A99; SAMPLE VIAL,1.5ML--SI ...100/P; 1009.80; 是; SAMPLE VIAL,1.5ML--SI ...100/P. 71; A99; LAMP,L6380; 2432.10; 是; L6380，用于UV-1900，1pk. 72; A99; 色谱柱; 2809.40; 是; GIS C18, 5um, 4.6x250. 73; A99; VIAL KIT,1.5ML..100/PKT; 915.20; 是; VIAL KIT,1.5ML..100/PKT. 74; A99; INERTSUSTAIN C18 5UM CARTRIDGE E 2EA 4.0X10MM; 1547.70; 是; INERTSUSTAIN C18 5UM CARTRIDGE E 2EA 4.0X10MM. 75; A99; 色谱柱; 2996.40; 是; C18 5UM 4.6X150MM. 76; A99; 保护柱套; 1668.70; 是; 长度10mm用. 77; A99; INERTCAP WAX 0.25MMX30M DF= 0.25UM; 3611.30; 是; 0.25MMX30M DF= 0.25UM. 78; A99; DRAIN VALVE ASSY,20AT; 680.90; 是; DRAIN VALVE ASSY,20AT. 79; A99; 色谱柱; 2692.80; 是; ODS-3 5UM 4.6X100MM. 80; A99; GLASS INSERT,SPL-2010; 221.10; 是; SPL-2010，用于GC-2030AF／AT／AFT，1pk. 81; A99; SILICA WOOL,2G; 782.10; 是; SILICA WOOL,2G. 82; A99; NUT,SSNE16/012 5 PCS; 344.30; 是; NUT,SSNE16/012 5 PCS. 83; A99; GVF16-004 VESP FERRULE PKT10; 387.20; 是; （0.25mm用）GVF16-004 VESP FERRULE PKT10，用于GCMS-TQ8030／TQ8040，10个/包. 84; A99; GVF16-005 VESP FERRULE PKT10; 431.20; 是; VESP FERRULE PKT10. 85; A99; GVF16-008 VESP FERRULE PKT10; 427.90; 是; （0.53mm用）GVF16-008 VESP FERRULE PKT10，用于GCMS-TQ8030／TQ8040，10个/包. 86; A99; FERRULE SET(0.5); 458.70; 是; FERRULE SET(0.5) 10/PCT. 87; A99; AOC-20i10F-S-0.63; 475.20; 是; 10F-S-0.63 10UL SYRINGE，用于GC-2030AF／AT／AFT，1pk. 88; A99; LAMP,L-6585; 3648.70; 是; L-6585，用于SPD-M20A1pk. 89; A99; FERRULE SET(0.8); 458.70; 是; (0.8)FERRULE SET(0.8) 10／PCT用于GC-2010，10个/包. 90; A99; SEPTUM; 323.40; 是; SEPTUM,1.5ML 100/PCT. 91; A99; 色谱柱; 3439.70; 是; C18 5um, Columns 4.6 x 250m. 92; A99; 色谱柱; 2464.00; 是; ODS-AQ 4.6*250mm 5um，120A. 93; A99; LINER GC2010 3.4MMID GN WWOOL PKT5; 1047.20; 是; LINER GC2010 3.4MMID GN WWOOL PKT5，用于GC-2030AF／AT／AFT，5个装. 94; A99; 色谱柱; 2996.40; 是; ODS-SP 5UM 4.6X150MM. 95; A99; 色谱柱; 2464.00; 是; ODS 250*4.6mm 5um. 96; A99; SEAL 42429; 686.40; 是; SEAL. 97; A99; Lamp D2; 3685.00; 是; Lamp D2. 98; A99; 氘灯LAMP D2; 3374.80; 是; 氘灯LAMP D2. 99; A99; 灯丝FILAMENT D ASSY; 1540.00; 是; 用于GCMS-TQ8030／TQ8040，1pk. 100; A99; 吸滤头ELEMENT, SUS FILTER; 371.80; 是; SUS FILTER，用于LC-40，1pk. 101; A99; Insert for GC-2010/2014 splitless (deactivated, wool; 3473.80; 是; Insert for GC-2010／2014 splitless (deactivated, wool at the bottom of aperture) 5个／包用于GC-2010，5个装. 102; A99; 色谱柱; 3439.70; 是; AQ-C18 5UM 4.6X250MM. 103; A99; SEPTUM FOR 4ML VIAL...T; 277.20; 是; SEPTUM FOR 4ML VIAL...50/PKT. 104; A99; 进样垫ENDURO BLUE SEPTA PKT50; 789.80; 是; 进样垫ENDURO BLUE SEPTA PKT50. 105; A99; 色谱柱; 26999.50; 是; PA10 氨基酸柱,4X250MM. 106; A99; 色谱柱; 9346.70; 是; PA10G 糖保护柱,4X50MM. 107; A99; 色谱柱; 3716.90; 是; 分析柱125x4mm 5um ODS. 108; A99; 色谱柱; 7502.00; 是; DNAPac RP, 分析柱, 4 µm, 3.0 x 100 mm. 109; A99; 色谱柱; 3716.90; 是; 分析柱125x4.6mm 5um ODS. 110; A99; 色谱柱; 1469.60; 是; Acclaim SST 保护柱套管 V-2. 111; A99; 色谱柱; 6673.70; 是; MAbPac RP, 分析柱4 µm, 3.0 x 100 mm. 112; A99; 色谱柱; 2019.60; 是; MAbPac RP, 保护柱芯 4 µm, 3.0 x 10 mm (2/pk). 113; A99; 色谱柱; 5459.30; 是; 100x2.1mm 1.9um GOLD. 114; A99; 色谱柱; 3732.30; 是; 分析柱250x4.6mm 5um ODS. 115; A99; 色谱柱; 5667.20; 是; 糖柱保护柱,4X50MM. 116; A99; 色谱柱; 5667.20; 是; 糖柱保护柱,3X30MM. 117; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱4X250MM. 118; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阴离子保护柱,4X50MM. 119; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱,4X250MM. 120; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阴离保护柱4X50MM. 121; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 糖分析柱,3X150MM. 122; A99; 色谱柱; 5503.30; 是; 糖保护柱,3X50MM. 123; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 糖分析柱,4X250MM. 124; A99; 色谱柱; 14691.60; 是; 糖分析柱,3X250MM. 125; A99; 色谱柱; 5901.50; 是; 150x2.1mm 2.6µm. 126; A99; 色谱柱; 6507.60; 是; C18 2.2um 分析柱 (2.1 x 100 mm). 127; A99; 保护柱; 2377.10; 是; C18 AX Column, 5 µm, 4.6 x 100 mm, 1/pk. 128; A99; 色谱柱; 6207.30; 是; C18 ，4x250x4.6mm. 129; A99; 色谱柱; 4615.60; 是; C18 5UM 4.6X150MM. 130; A99; 色谱柱; 5901.50; 是; C18 150x4.6mm2.6um Column. 131; A99; 色谱柱; 4983.00; 是; C8 5UM 4.6X250MM. 132; A99; 色谱柱; 4285.60; 是; 250x4.6mm 5um C8. 133; A99; 色谱柱; 4424.20; 是; Syncronis Amino 250x4.6x5um. 134; A99; 色谱柱; 4358.20; 是; GOLD HILIC 250x4.6x5um. 135; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱,4X250MM. 136; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阴离保护柱,4X50MM. 137; A99; 色谱柱; 10390.60; 是; 分析柱100x4.6mm 5um Hypercarb. 138; A99; 色谱柱; 4151.40; 是; 分析柱100x4.6mm 3um C18. 139; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阴离子保护柱,4X50MM. 140; A99; 色谱柱; 2072.40; 是; 2.1mm ID过滤器套管, 0.2um (5/pk). 141; A99; 色谱柱; 5233.80; 是; C18， 100x2.1mm 2.6µm. 142; A99; 色谱柱; 4284.50; 是; 250x4.6mm 5um Amino. 143; A99; 色谱柱; 3732.30; 是; 分析柱250x4.6mm 5um ODS-2. 144; A99; 色谱柱; 4758.60; 是; 250x4.6 3um. 145; A99; 色谱柱; 3672.90; 是; 分析柱100x4.6mm 5um ODS. 146; A99; 色谱柱; 5735.40; 是; 3um 分析柱 (2.1 x 50mm). 147; A99; 色谱柱; 4284.50; 是; 250x4.6mm 5um Silica. 148; A99; 色谱柱; 6265.60; 是; 2.2um 分析柱 (2.1 x 150 mm). 149; A99; 色谱柱; 3900.60; 是; 分析柱150x4.6mm 5um BDS C8. 150; A99; 色谱柱; 5139.20; 是; RP-MS ，100x4.6mm 2.6µm. 151; A99; 色谱柱; 5139.20; 是; RP-MS ，100x2.1mm 2.6µm. 152; A99; 色谱柱; 4284.50; 是; 250x4.6mm 5um. 153; A99; 色谱柱; 4077.70; 是; 150x4.6mm 5um. 154; A99; 色谱柱; 5140.30; 是; C18 ，100x4.6mm 2.6µm. 155; A99; 色谱柱; 4087.60; 是; 分析柱250x4.6mm 5um BDS C18. 156; A99; 色谱柱; 3969.90; 是; 分析柱250x4.6mm 5um Phenyl-2. 157; A99; 色谱柱; 4486.90; 是; 分析柱250x4.6mm 5um SAX. 158; A99; 色谱柱; 4870.80; 是; 分析柱250x4.6mm 5um SCX. 159; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阳离子保护柱,4X50MM. 160; A99; 色谱柱; 4341.70; 是; 100x2.1mm 3um. 161; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阳离子分析柱,4X250MM. 162; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM. 163; A99; 色谱柱; 5236.00; 是; C18 5um 分析柱 (4.6 x 250mm). 164; A99; 保护柱芯; 2038.30; 是; 10x4mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ，4个/包. 165; A99; 保护柱套; 1101.10; 是; UNI保护柱™ 嵌入式保护柱套, 4.6/4.0mm，1个/包. 166; A99; 保护柱芯; 2114.20; 是; 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯，4个/包. 167; A99; 保护柱套; 1120.90; 是; UNI保护柱 嵌入式保护柱套, 3.0/2.1mm，1个/包. 168; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱,4X250MM. 169; A99; 色谱柱; 5292.10; 是; 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM. 170; A99; 色谱柱; 5292.10; 是; 阴离子保护柱,4X50MM. 171; A99; 色谱柱; 1470.70; 是; 保护柱套管V-2. 172; A99; 色谱柱; 2092.20; 是; 保护柱芯, 4 µm, 3.0 x 10 mm (2/pk). 173; A99; 色谱柱; 5140.30; 是; HILIC,2.6UM 100X2.1MM COLUMN. 174; A99; 色谱柱; 5486.80; 是; C18 3um 分析柱 (3 x 150mm). 175; A99; 色谱柱; 5417.50; 是; 3um 分析柱 (4.6 x 150mm). 176; A99; 色谱柱; 5150.20; 是; HILIC 色谱柱100x2.1mm 2.6µm. 177; A99; 色谱柱; 3900.60; 是; 分析柱150x4.6mm 5um BDS C18. 178; A99; 色谱柱; 3975.40; 是; 分析柱250x4.6mm 5um BDS C8. 179; A99; 色谱柱; 4604.60; 是; C8 5um 分析柱 (4.6 x 150mm). 180; A99; 色谱柱; 4260.30; 是; 5UM 250X4.6MM. 181; A99; 色谱柱; 4284.50; 是; 250x4.6mm 5um Phenyl. 182; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阳离子分析柱5X250MM. 183; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阳离子保护柱5X50MM. 184; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱,4X250MM. 185; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阴离子保护柱,4X50MM. 186; A99; 色谱柱; 5394.40; 是; 阴离子保护柱,4X50MM. 187; A99; 色谱柱; 5639.70; 是; Mixed-Mode WAX-1 5um 分析柱 (2.1 x 150mm). 188; A99; 色谱柱; 5045.70; 是; TG-5MS 30m x 0.25mm x 0.25µm. 189; A99; 色谱柱; 6432.80; 是; Mixed-Mode WAX-1 3um 分析柱 (3.0 x 150mm). 190; A99; 石墨; 486.20; 是; 石墨/聚酰亚胺材质刃环，无孔死堵，10/包. 191; A99; 色谱柱; 4792.70; 是; 250x4.6mm 5um C18. 192; A99; 色谱柱; 15724.50; 是; 阴离子分析柱,4X250MM. 193; A99; 小柱; 907.50; 是; HyperSep C18 固相萃取小柱, 500mg/6mL 30/包. 194; A99; 小柱; 794.20; 是; HyperSep Silica 固相萃取小柱, 500mg/6mL 30/包. 195; A99; 小柱; 480.70; 是; 900mg MgSO4, 150mg PSA， 150mg C18，15 mL,50/盒. 196; A99; 小柱; 763.40; 是; 1200mg MgSO4，400mg PSA，400mg C18 ,15 mL,50/盒. 197; A99; 小柱; 946.00; 是; 900mg MgSO4, 300mg PSA, 150mg C18,15 mL,50/盒. 198; A99; 小柱; 469.70; 是; HyperSep Florisil 固相萃取小柱, 500mg/6mL 30/包. 199; A99; 小柱; 587.40; 是; PA聚酰胺，1g/6mL，30/包. 200; A99; 小柱; 449.90; 是; 6g MgSO4, 1.5g 醋酸钠，50/盒. 201; A99; 小柱; 587.40; 是; 4g MgSO4,1g NaCl,0.5 g 柠檬酸氢二钠， 1 g 柠檬酸钠 ，50/盒. 202; A99; 小柱; 3194.40; 是; H 柱1CC ，48只/袋. 203; A99; 小柱; 3868.70; 是; Ag 柱1CC， 48只/袋. 204; A99; 小柱; 3685.00; 是; Ba 柱1CC， 48只/袋. 205; A99; 小柱; 3132.80; 是; RP 柱1CC， 48只/袋. 206; A99; 小柱; 2136.20; 是; HyperSep Retain PEP 500mg 6mL 固相萃取小柱 30/包. 207; A99; 小柱; 602.80; 是; 4g MgSO4,1g NaCl，50/包. 208; A99; 小柱; 2769.80; 是; 硅藻土，1KG/瓶. 209; A99; 小柱; 641.30; 是; 900mg MgSO4, 150mg PSA, 15mg GCB，,15 mL,50/盒. 210; A99; 泵油; 5820.10; 是; 32G MTL NDL REGULAR FLOW KIT，泵油. 211; A99; 液质泵油; 2162.60; 是; 液质泵油热电. 212; A99; iCAP Q TUNE Solution; 4397.80; 是; iCAP Q TUNE Solution. 213; A99; Unicam 9003 Filter Regulator Assembly; 5687.00; 是; Unicam 9003 Filter Regulator Assembly. 214; A99; Ca/Mg Data Coded Hollow Cathode Lamp; 6829.90; 是; Ca/Mg Data Coded Hollow Cathode Lamp. 215; A99; Tune F50 Cross Cal Sol, 50ppb in 2% HNO3; 7790.20; 是; Tune F50 Cross Cal Sol, 50ppb in 2% HNO3. 216; A99; Internal Standards Kit Mini Pump; 896.50; 是; Internal Standards Kit Mini Pump. 217; A99; FTG HPLC UNION .01 ORFC PEEK; 676.50; 是; FTG HPLC UNION .01 ORFC PEEK. 218; A99; ICP-MS泵油; 8627.30; 是; ICP-MS泵油. 219; A99; ICP-MS调谐液; 1842.50; 是; ICP-MS调谐液. 220; A99; MIXER KIT TO 400UL MIXINGVOLUME, 100MPA; 5803.60; 是; MIXER KIT TO 400UL MIXINGVOLUME, 100MPA. 221; A99; 基本氢化物试剂盒; 1175.90; 是; 1pk. 222; A99; Polypropylene Sample Cups (Pk of 1000); 1205.60; 是; Polypropylene Sample Cups (Pk of 1000). 223; A99; Pierce™ LTQ Velos ESI 阳离子校准液; 2022.90; 是; 10 mL. 224; A99; 质谱校正液; 1927.20; 是; PIERCE NEGATIVE ION CALIBRATION SOLUTION 质谱校正液. 225; A99; OIL,VACUUM PUMP,1LITRE; 1197.90; 是; OIL,VACUUM PUMP,1LITRE. 226; A99; D2-Lamp DAD， MWD and VWD; 7936.50; 是; D2-Lamp DAD， MWD and VWD. 227; A99; 直径0.381，橙色/绿色，聚氯乙烯; 1317.80; 是; Pack of,12. 228; A99; 直径0.508，橙色/黄色，聚氯乙烯; 1317.80; 是; Pack of,12. 229; A99; PRE-COLUMN HEATER 1UL， ID0.1MM， TCC-3000; 3269.20; 是; 1 µL, 0.10 mm ID (for TCC-3000)，1pk. 230; A99; TUNGSTEN LAMP， VIS， VF-D11; 2982.10; 是; TUNGSTEN LAMP， VIS， VF-D11. 231; A99; TUBE,FEP,.030 IN IDx1/16 OD; 192.50; 是; TUBE,FEP,.030 IN IDx1/16 OD. 232; A99; 校正液; 2022.90; 是; 校正液. 233; A99; 11mm coated BTO Septum(5/pk）; 247.50; 是; 11mm coated BTO Septum(5/pk）. 234; A99; Gold Germanium foil; 2039.40; 是; 0.1mm(0.004 in.)thick x 43.8mm(1.72in)wide,PremionTM,99.997%(metals basis)，10cm. 235; A99; ICP-MS标准液; 5368.00; 是; ICP-MS标准液. 236; A99; 钙/镁元素灯，未编码; 6407.50; 是; 可用于赛默飞仪器，1pk. 237; A99; iCAP Q/Qnova 系列石英炬管（ICP-MS 炬管）; 3469.40; 是; 可用于赛默飞仪器，，1pk. 238; A99; 隔垫; 1226.50; 是; 18mm蓝色硅树脂/PTFE 隔垫，125/包. 239; A99; viper calillary 450*0.1mm; 5540.70; 是; viper calillary 450*0.1mm. 240; A99; 醋酸钠试剂; 1013.10; 是; 醋酸钠试剂，2X80G/瓶. 241; A99; Dionex EGC 500 KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐; 22246.40; 是; 1pk. 242; A99; 刃环, 石墨; 357.50; 是; 刃环, 石墨 0.45-0.53，10个/包. 243; A99; 刃环, 石墨; 366.30; 是; 刃环, 石墨 0.1-0.32 ,10个/包. 244; A99; 直通分流衬管; 1146.20; 是; 超高惰性，带石英棉，直通分流衬管4.0mm x 6.3mm x 78.5mm 5个/包. 245; A99; 测序用纯化酶; 1405.80; 是; 测序用纯化酶. 246; A99; 测序用缓冲液（阳）; 2019.60; 是; 测序用缓冲液（阳）. 247; A99; 测序用缓冲液(阴); 2747.80; 是; 测序用缓冲液(阴). 248; A99; 测序用pop6胶; 3479.30; 是; 测序用pop6胶. 249; A99; FT 10ml; 184.80; 是; FT 10ml （CE袋装 100个/袋）. 250; A99; 单道可调移液器0.5-5ml; 715.00; 是; 单道可调移液器0.5-5ml. 251; A99; 单道可调移液器100-1000ul; 715.00; 是; 单道可调移液器100-1000ul. 252; A99; 进样口衬管; 1234.20; 是; 适用于Agilent 仪器，Pack of 5. 253; A99; MicroSEQ™ 500 16S rDNA 测序试剂盒; 6172.10; 是; 1 kit. 254; A99; 单道可调移液器1-10ml; 715.00; 是; 单道可调移液器1-10ml. 255; A99; M6 螺母; 550.00; 是; M6 螺母 ，5个/包. 256; A99; DNASEALERT QC SYSTEM 5X96 RXNS EACH 试剂盒; 12626.90; 是; DNASEALERT QC SYSTEM 5X96 RXNS EACH 试剂盒. 257; A99; 进样针10UL X 50MM 锥形针头; 628.10; 是; 10UL X 50MM 锥形针头，1个/包. 258; A99; 玻璃纤维素others; 825.00; 是; 100个/包. 259; A99; 垫片; 1197.90; 是; 72个/包. 260; A99; SYBR GOLD NUCLEIC ACID 50μm; 2861.10; 是; SYBR GOLD NUCLEIC ACID 50μm. 261; A99; Dionex EGC III KOH 氢氧化钾淋洗液发生罐; 20535.90; 是; 1pk. 262; A99; ASRS300 阴离子抑制器-老款4MM; 15632.10; 是; 1pk. 263; A99; 标准粒子; 6001.60; 是; 标准粒子，50nm，15ml. 264; A99; 标准粒子; 6001.60; 是; 标准粒子，100nm，15ml. 265; A99; 标准粒子; 6001.60; 是; 标准粒子，240nm，15ml. 266; A99; 标准粒子; 6001.60; 是; 标准粒子，500nm，15ml. 267; A99; 样品锥，镍; 4824.60; 是; 1pk. 268; A99; MicroSEQ™ ID Purification Combo 试剂盒（配有纯化柱）; 4143.70; 是; 1 kit. 269; A99; 1640培养液（不含谷氨酰胺）; 463.10; 是; 500ml/瓶. 270; A99; 1640培养液（含谷氨酰胺）; 503.80; 是; 1500ml/瓶. 271; A99; VIPER SST 0.18X450MM,一根; 2333.10; 是; 180 µm x 450 mm，1pk. 272; A99; Nunc™ 96 孔聚丙烯 MicroWell™ 微孔板; 1784.20; 是; Case of 120. 273; A99; VIPER SST 0.18X250MM; 2244.00; 是; 180 µm，1个/包. 274; A99; VIPER SST 0.18X350MM; 2548.70; 是; 180 µm x 350 mm. 275; A99; Finntip 5ml吸头, CE认证; 825.00; 是; Case of 500，5 mL. 276; A99; VIPER ADAPTER,; 455.40; 是; VIPER ADAPTER, 2 PCS.. 277; A99; Vespel Ferrule For Agilentcapillary nut 0.1-0.25 Pk 10; 597.30; 是; 0.1至 0.25 mm. 278; A99; Vespel Ferrule For Agilentcapillary nut 0.32 Pk 10; 542.30; 是; Vespel Ferrule capillary nut 0.32 Pk 10. 279; A99; 不分流衬管,一端渐细，带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5; 1316.70; 是; 一端渐细，带玻璃毛, 4.0 x 6.3 x 78.5 ，5个/包. 280; A99; 超高惰性，不分流衬管, 带石英棉，一端渐细l 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm; 1398.10; 是; 带石英棉，一端渐细l 4.0mm x 6.5mm x 78.5mm 5/包. 281; A99; suppressors, ADRS 600(4MM); 15277.90; 是; 1pk. 282; A99; suppressors,, CDRS 600(4MM); 15277.90; 是; 1pk. 283; A99; CSRS300 阳离子suppressors-老款4MM; 15632.10; 是; 1pk. 284; A99; Vespel Ferrule For Agilentcapillary nut 0.53 Pk 10; 553.30; 是; 0.45至 0.53 mm. 285; A99; Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size; 2321.30; 是; MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk. 286; A99; White, 8 x 40 mm Snap Neck Cap and Septa; 880.04; 是; White, 8 x 40 mm Snap Neck Cap and Septa, 1000/pkg. 287; A99; Low volume insert, 150µL glass; 1177.43; 是; 150µL glass 100/pkg. 288; A99; 色谱柱; 3377.54; 是; C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm. 289; A99; XBridge BEH C18 Column; 6010.22; 是; 130Å, 3.5 µm，4.6 mm X 75 mm, 1/pk. 290; A99; AccQ-Tag Ultra Derivatization Kit; 6355.15; 是; 1盒. 291; A99; XBridge Protein BEH SEC Column; 19282.66; 是; 125Å, 3.5 µm，7.8 mm X 300 mm. 292; A99; Sep-Pak C18 6 cc Vac Cartridge, 1 g Sorbent per Cartridge,; 994.71; 是; 55-105 µm,30/pk. 293; A99; Sep-Pak Aminopropyl (NH2) 6 cc Vac Cartridge, 1 g Sorbent per Cartridge,; 1685.51; 是; 55-105 µm, 30/pk. 294; A99; Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge,; 2700.73; 是; 60 µm, 30/pk. 295; A99; ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column; 5861.06; 是; 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 296; A99; 色谱柱; 13922.22; 是; 12 µm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 10M, Water , 1/pkg. 297; A99; Oasis HLB 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge; 2172.14; 是; 100Å, 1.8 µm, ，30 µm, 100/pk. 298; A99; Low Volume 6 x 29 mm Insert; 1252.01; 是; 300 µL Volume, with Plastic Spring ，100/pk. 299; A99; Sep-Pak® Reservoir adaptor; 535.11; 是; 12/box. 300; A99; Sep-Pak C18 6 cc Vac Cartridge; 839.03; 是; 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm, 30/pk. 301; A99; Certified Sep-Pak tC18 6 cc Vac Cartridge,; 1069.29; 是; 500 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm, 30/pk. 302; A99; 色谱柱; 3837.14; 是; C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg. 303; A99; 色谱柱; 8974.77; 是; 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg. 304; A99; 色谱柱; 9745.74; 是; C18 SB Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg. 305; A99; 色谱柱; 8974.77; 是; 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg. 306; A99; 色谱柱; 13048.70; 是; 10 µm, 4.6 x 50 mm. 307; A99; 色谱柱; 8974.77; 是; 130Å, 1.7 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg. 308; A99; Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge; 900.55; 是; 200 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm, 50/pk. 309; A99; 色谱柱; 8663.40; 是; HILIC Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk. 310; A99; 色谱柱; 6998.40; 是; C18 Column, 130Å, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk. 311; A99; Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge; 3363.56; 是; 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm, 100/pk. 312; A99; CORTECS C18 VanGuard Pre-column; 6456.76; 是; 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 313; A99; 色谱柱; 7065.52; 是; C18 AX Column, 5 µm, 4.6 x 100 mm, 1/pk. 314; A99; 色谱柱; 8757.56; 是; C18 AX VanGuard FIT Column, 5 µm, 4.6 x 250 mm, 1/pk. 315; A99; 色谱柱; 6274.04; 是; C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg. 316; A99; 色谱柱; 3160.33; 是; C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 50 mm, 1/pkg. 317; A99; 色谱柱; 8663.40; 是; C18 1.7μm 100×2.1mm. 318; A99; 色谱柱; 8588.82; 是; C8 Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg. 319; A99; 色谱柱; 9489.37; 是; C4 Column, 300Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 10K - 500K, 1/pkg. 320; A99; 色谱柱; 8291.43; 是; RP18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg. 321; A99; 色谱柱; 8291.43; 是; C18 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg. 322; A99; Protein-Pak SEC Column; 16994.92; 是; 60Å, 10 µm, 7.8 mm X 300 mm, 500 - 20K, 1/pk. 323; A99; XBridge BEH C18 Column; 7986.59; 是; 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk. 324; A99; XBridge Protein BEH SEC Column; 19668.61; 是; 200Å, 3.5 µm, 7.8 mm X 300 mm. 325; A99; 色谱柱; 6124.88; 是; C18 Column, 100Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg. 326; A99; White, 12 x 32mm Screw Neck Cap and PTFE/silicone Septum, 2 mL Volume; 453.07; 是; White, 12 x 32mm Screw Neck Cap and PTFE/silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pkg. 327; A99; 色谱柱; 9434.37; 是; T3 Column 1.8 µm, 2.1 x 150mm, 1/pk. 328; A99; 色谱柱; 9076.39; 是; C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg. 329; A99; 色谱柱; 8601.87; 是; C18+ Column, 90Å, 1.6 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg. 330; A99; 色谱柱; 9068.93; 是; C18 Column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg. 331; A99; 色谱柱; 3452.12; 是; C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk. 332; A99; 色谱柱; 4210.04; 是; C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 100 mm, 1/pk. 333; A99; Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge; 3004.64; 是; 30 µm, 100/pk. 334; A99; Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, 2 mL Volume; 338.41; 是; Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, 2 mL Volume, 100/pk. 335; A99; 色谱柱; 4872.87; 是; SCX Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 336; A99; 色谱柱; 6097.85; 是; T3 Column, 120Å, 2.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk. 337; A99; LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume; 737.41; 是; LCGC Certified Clear Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 2 mL Volume, 100/pk. 338; A99; PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge; 2030.44; 是; PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30/pk. 339; A99; DisQuE 1 g Trisodium Citrate Dihydrate, 0.5 g Disodium Hydrogencitrate Sesquilhydrate, 1 g NaCl and 4 g MgSO4, 50 mL Pouch; 1252.01; 是; DisQuE 1 g Trisodium Citrate Dihydrate, 0.5 g Disodium Hydrogencitrate Sesquilhydrate, 1 g NaCl and 4 g MgSO4, 50 mL Pouch, 50/pk. 340; A99; Blue, 12 x 32 mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum; 453.07; 是; Blue, 12 x 32 mm Screw Neck Cap and Preslit PTFE/Silicone Septum, 100/pk. 341; A99; 保护柱; 28473.71; 是; Torus Column Method Development Kit，3 mm x 100 mm Columns (2-PIC, DEA, DIOL, 1-AA) 4/pk. 342; A99; 保护柱; 6653.47; 是; Torus 2-PIC VanGuard Pre-column， 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 343; A99; 保护柱; 6653.47; 是; Diol (OH) VanGuard Pre-column，130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 344; A99; 保护柱; 6653.47; 是; VanGuard Pre-column， 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 345; A99; 保护柱; 6653.47; 是; 1-AA VanGuard Pre-column，130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 346; A99; QuEChERS 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 150 mg C18 and 150 mg Al- N, 15 mL Tube; 2064.00; 是; QuEChERS 750 mg MgSO4, 250 mg PSA, 150 mg C18 and 150 mg Al- N, 15 mL Tube, 50/pk. 347; A99; 色谱柱; 3763.49; 是; RP18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk. 348; A99; Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge; 3343.05; 是; Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk. 349; A99; C18 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm; 994.71; 是; Sep-Pak C18 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm, 50/pk. 350; A99; 色谱柱; 5062.12; 是; C8 Column, 80Å, 10 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 351; A99; AccQ-Fluor Reagent Kit; 6043.78; 是; AccQ-Fluor Reagent Kit. 352; A99; 色谱柱; 6402.69; 是; HILIC Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk. 353; A99; 色谱柱; 9563.40; 是; C4 Column，300Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K - 30K, 1/pk. 354; A99; 色谱柱; 24365.00; 是; SEC Column, 200 Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk. 355; A99; 色谱柱; 8724.10; 是; T3 Column， 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1K - 15K, 1/pk. 356; A99; ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column; 6585.70; 是; ACQUITY UPLC Protein BEH SEC Guard Column, 125 Å, 1.7 µm, 4.6 mm X 30 mm, 1/pk. 357; A99; 色谱柱; 4893.90; 是; RP18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 358; A99; HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm; 1904.10; 是; Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm, 30/pk. 359; A99; 色谱柱; 5060.00; 是; C8 Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 360; A99; 色谱柱; 4149.20; 是; RP8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 361; A99; 色谱柱; 4365.90; 是; RP18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 362; A99; 色谱柱; 4365.90; 是; C18 Column, 125Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 363; A99; 色谱柱; 5977.40; 是; C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk. 364; A99; UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm; 8664.70; 是; ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk. 365; A99; ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 VanGuard Pre-column; 5860.80; 是; ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 366; A99; XBridge BEH C18 Column; 8217.00; 是; XBridge BEH C18 XP Column, 130Å, 2.5 µm, 3 mm X 100 mm, 1/pk. 367; A99; VanGuard Cartridge Holder; 1882.10; 是; VanGuard Cartridge Holder, 1/pk. 368; A99; XBridge BEH C18 XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, XBridge BEH C18 XP VanGuard Cartridge; 3554.10; 是; XBridge BEH C18 XP VanGuard Cartridge, 130Å, 2.5 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pk. 369; A99; LCGC certified, Amber Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and PTFE Septum, 2 mL Volume; 677.60; 是; LCGC certified, Amber Glass 12 x 32 mm Screw Neck Vial, with Cap and PTFE Septum, 2 mL Volume, 100/pk. 370; A99; 色谱柱; 13922.22; 是; 6 µm, 7.8 mm X 300 mm, 1K - 80K, Water , 1/pkg. 371; A99; 色谱柱; 3763.49; 是; XTerra ShieldRP18 Column, 125Å, 5μm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 372; A99; 保护柱; 2159.09; 是; C8 VanGuard Cartridge，100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk. 373; A99; 色谱柱; 3837.14; 是; C8 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm. 374; A99; 色谱柱; 4148.51; 是; RP18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 375; A99; 色谱柱; 8209.39; 是; C8 Column, 130Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg. 376; A99; 保护柱; 3553.74; 是; C8 VanGuard Cartridge，100Å, 5 µm, 3.9 mm X 5 mm, 3/pk. 377; A99; 保护柱; 6700.08; 是; T3 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg. 378; A99; 色谱柱; 5989.71; 是; ODS2 Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 379; A99; 色谱柱; 8481.00; 是; BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pk. 380; A99; 色谱柱; 8663.60; 是; 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pk. 381; A99; 色谱柱; 5062.12; 是; ODS1 Column, 80Å, 5 µm, 4 mm X 250 mm, 1/pkg. 382; A99; PicoTag Sample Tubes; 954.06; 是; 6 x 50 mm, 72/pk. 383; A99; Inline Precolumn Filter Kit; 3919.80; 是; Inline Precolumn Filter Kit. 384; A99; Kit, Frit and Nut; 1476.00; 是; 0.2µm, 2.1mm, 5/pkg. 385; A99; Major Mix IMS/Tof Calibration Kit; 2623.41; 是; Major Mix IMS/Tof Calibration Kit. 386; A99; i2 Valve Cartridge; 2319.13; 是; i2 Valve Cartridge. 387; A99; Check Valve, Double Ball & Seat; 2319.13; 是; Check Valve, Double Ball & Seat. 388; A99; Syringe, 2500 µL; 2585.38; 是; 2500 µL. 389; A99; Sample Loop; 304.29; 是; 100 µL. 390; A99; Stainless Steel Capillary; 1472.83; 是; Stainless Steel Capillary. 391; A99; Micro Filter 2µm; 3113.65; 是; Micro Filter 2µm. 392; A99; peek管路; 929.50; 是; ASSY, TUBE, PEEK, .062 X .010 X 50.0 LG. 393; A99; PEEk管路; 831.60; 是; ASSY, TUBE, PEEK, .062 X .007X 26.0 LG. 394; A99; 管路; 3267.91; 是; ASSY, TUBE, PEEKSIL, 50um ID X 29.5 LG. 395; A99; Tubing, SS, 1/8 in x .085 in, 5m; 2035.97; 是; Tubing, SS, 1/8 in x .085 in, 5m. 396; A99; In-Line Filter Assembly; 1500.30; 是; 适用于waters仪器，1 pk. 397; A99; In-Line Filter Assembly; 305.34; 是; 适用于waters仪器，1 pk. 398; A99; ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 Performance Maintenance Kit; 9790.00; 是; 适用于waters仪器，1 pk. 399; A99; MS Leucine Enkephalin Kit（MS 亮氨酸脑啡肽试剂盒）; 1135.20; 是; 1 套. 400; A99; 色谱柱; 4873.00; 是; Amino (NH2) Column, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pk. 401; A99; Assembly, Extention Loop; 1941.50; 是; 100 µL. 402; A99; Syringe, 250 µL, High Pressure, Sample; 2572.90; 是; Syringe, 250 µL, High Pressure, Sample. 403; A99; Union, 1/16 in Stainless Steel; 763.89; 是; Union, 1/16 in Stainless Steel. 404; A99; 样品管; 2940.07; 是; PCR样品管（PCR Microvials - 100 Pack）. 405; A99; 电极; 616.00; 是; PY-ASI. 406; A99; 毛细管; 5176.86; 是; eCAP DNA Capillary 100 um ID 65 cm）. 407; A99; 毛细管; 3799.03; 是; 塑料毛细管（Pre-cut Bare Fused Silica Capillary 50 um x）. 408; A99; 吸头; 88.00; 是; 10-1000ul. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

采购包2（色谱类耗材2）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签定之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，1.货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际供货货款。 月结算金额=Σ【货物单价最高限价x(1-中标 下浮率) 】 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算: (1)合同; (2)与实际供货等额正式发票; (3)中标通知书。 |
| 验收要求 | 1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。. |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他要求:1.投标人须对本项目以合同包号为单位整体投标，任何只对某合同包内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标 2.投标人报价时需严格按照包组所列产品顺序列出拟提供货物的品牌、制造商名称、产地信息。 3.报价应包括物品采购、运输、安装、调试及质保期内的维护保养等所有费用； 4.投标人必须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量，是制造商原装出厂的、全新的、表面无划伤、无碰撞、各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准。（提供承诺函并加盖投标人公章） 5.各合同包组的采购根据用户需要，分批采购、分批供货，以实际采购数为准，但所采购总价不得超过招标总价。如遇所购产品未列在清单内的，中标供应商须按照同品牌同等折扣价提供给采购人。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他货物 | 色谱类耗材2 | 批 | 1.0000 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：色谱类耗材2进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购包2采购清单. 序号; 品目编号; 采购标的; 单价限价 （元）; 是否允许 进口; 技术规格、服务及验收要求. 1; A99; 玻璃内插管; 1102.60; 是; 250µL，玻璃，圆锥形，100个/包. 2; A99; 进样衬管; 362.73; 是; 单细径锥，带玻璃毛. 3; A99; PTFE; 338.15; 是; PTFE 滤芯，5个/包. 4; A99; 石墨垫圈; 533.08; 是; 内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10个/包. 5; A99; 石墨垫圈; 428.84; 是; 内径1mm，适用于0.53mm毛细管柱，10个/包. 6; A99; ALS 进样针; 449.18; 是; 10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖，1支/包. 7; A99; 进样衬管; 1733.14; 是; 进样衬管,进样口衬管，超高惰性，分流，低压降，带玻璃毛，5个/包. 8; A99; Ultimate; 3317.12; 是; Ultimate 两通接头工具包，去活. 9; A99; 进样口分流平板和垫圈; 2982.35; 是; 进样口分流平板和垫圈，10个/包. 10; A99; 色谱柱; 5862.16; 是; 30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 11; A99; 快速连接组件; 2712.85; 是; 0.12×105mm. 12; A99; 色谱柱; 4936.69; 是; Poroshell 120苯基-已基，4.6x100mm，4μ，带柱ID. 13; A99; 色谱柱; 6229.13; 是; DB-5 柱，30 m，0.53 mm，1.50 µm，7 英寸柱架. 14; A99; 去活熔融石英; 750.04; 是; 5 m，0.18 mm，外径 0.34 mm. 15; A99; 毛细管连接; 731.39; 是; 7 cm，0.12 mm. 16; A99; 密封垫圈; 624.61; 是; 0.4 mm VG，用于 0.1–0.25 mm 色谱柱，10个/包. 17; A99; 密封垫圈; 709.36; 是; 0.4 mm VG，0.25 mm 色谱柱，长型，10个/包. 18; A99; 流通池; 13681.19; 是; 6 mm，5 µL，用于 VWD，带 RFID 标签. 19; A99; 色谱柱; 6652.88; 是; C18，2.1x150mm，2.7µm. 20; A99; PEEK; 241.54; 是; 0.18 × 1524 mm，1.6 mm. 21; A99; 色谱柱; 5185.85; 是; 80Å C18柱，4.6x250mm，5µm. 22; A99; 色谱柱; 5883.35; 是; DB-624 柱，30 m，0.25 mm，1.40 µm，7 英寸柱架. 23; A99; 密封垫圈; 591.56; 是; 0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，10个/包. 24; A99; 塑料垫圈; 604.27; 是; 内径0.8mm，15%石墨/85%Vespel. 25; A99; 进样衬管; 461.89; 是; 超高惰性，通用，低压降，带玻璃毛. 26; A99; 色谱柱; 5196.87; 是; DB-5 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 27; A99; 色谱柱; 5196.87; 是; DB-1 柱，30 m，0.25 mm，1.00 µm，7 英寸柱架. 28; A99; 进样衬管; 251.71; 是; PTV，单阻板，去活. 29; A99; 进样注射器; 508.50; 是; 10µL，固定式针头，23/42/锥形针尖，PTFE头推杆. 30; A99; 毛细管; 381.38; 是; 毛细管,Quick Turn 毛细管，不锈钢，0.17 × 105 mm. 31; A99; 毛细管; 544.94; 是; 不锈钢，0.12x105mm. 32; A99; 固相萃取柱; 1564.49; 是; PCX，200mg，6mL，30个/包. 33; A99; 色谱柱; 5701.13; 是; Q柱，25 m，0.32mm，10μm，7 英寸柱架. 34; A99; 色谱柱; 10000.50; 是; DB-1 柱，60 m，0.53 mm，1.00 µm，7 英寸柱架. 35; A99; 色谱柱; 7091.03; 是; DB-624 柱，30 m，0.53 mm，3.00 µm，7 英寸柱架. 36; A99; 色谱柱; 10000.50; 是; DB-5 柱，60 m，0.53 mm，1.50 µm，7 英寸柱架. 37; A99; 色谱柱RRHD; 6982.55; 是; C18，3x150mm1.8µ. 38; A99; 色谱柱; 5018.05; 是; C18柱，4.6x50mm，2.7µm. 39; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; C18柱，2.1×100mm，2.7µ. 40; A99; 保护柱; 1961.12; 是; C18，2.1x5mm，2.7µm，3个/包. 41; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; C18，2.1x100mm，2.7µm. 42; A99; 色谱柱; 7324.10; 是; C18，2.1x100mm，1.9µm，带ID. 43; A99; 色谱柱; 17496.64; 是; PLgel 100Å色谱柱，4.6 mm x 250 mm，3 µm. 44; A99; 色谱柱Poroshell; 4588.37; 是; 色谱柱Poroshell EC-C18，2.1x5mm，2.7µm保护柱，3/包. 45; A99; 色谱柱; 5284.16; 是; UHPLC保护柱，C18，2.1mm，1.9um，3/件. 46; A99; 保护柱; 4427.34; 是; Ecl. Plus C18，2.1mm，1.8µm，3个/包. 47; A99; 色谱柱; 4413.78; 是; PLgel 100Å，4.6 mm × 50 mm，5 µm，保护柱. 48; A99; 快速连接组件; 2712.85; 是; 不锈钢，0.12x150mm. 49; A99; 塑料垫圈; 811.91; 是; PE，适用于 二元泵，1个/包. 50; A99; 色谱柱; 5340.10; 是; 80Å C18柱，2.1x150mm，3.5µm. 51; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; C18，4.6x100mm，2.7µm. 52; A99; 色谱柱; 5775.71; 是; 80Å C18柱，2.1x100mm1.8µm. 53; A99; 色谱柱; 10874.27; 是; DB-5ms 柱，60 m，0.32 mm，0.50 µm，7 英寸柱架. 54; A99; 色谱柱; 6869.84; 是; C18，2.1x50mm，1.9µm，T. 55; A99; 保护柱; 4464.63; 是; C18，2.1mm，1.8µm，3个/包. 56; A99; 色谱柱; 4880.75; 是; 80Å C18柱，2.1x50mm，1.8µm. 57; A99; A-Line; 7921.58; 是; 锂电池，20 mm 盖. 58; A99; 密封卡套; 650.88; 是; 可塑金属密封垫圈，UM Plus，内径0.4mm，适用于0.1至. 59; A99; 色谱柱HP-FFAP; 5891.82; 是; FFAP 柱，30 m，0.32 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 60; A99; 固相萃取柱; 2456.90; 是; Captiva EMR-Lipid，3mL，300mg，100个/包. 61; A99; 固相萃取柱; 2902.69; 是; 固相萃取柱,Captiva EMR-Lipid，6 mL，600 mg，50个/包. 62; A99; 固相萃取柱; 588.17; 是; EMR-Lipid Polish反萃管，50/包. 63; A99; 色谱柱; 5425.70; 是; C18柱，4.6x75mm，2.7µm. 64; A99; 毛细管; 544.94; 是; 毛细管,快速连接毛细管，不锈钢，0.12x150mm. 65; A99; 紫外线氘灯; 6318.96; 是; 二极管阵列检测器. 66; A99; 吸附剂; 4509.55; 是; QuEChERS 萃取包，AOAC 方法，无离心管. 67; A99; 氘灯; 5776.56; 是; 带包装盒. 68; A99; 进样衬管; 371.21; 是; UI，不分流，单锥，玻璃毛. 69; A99; 色谱柱; 9623.36; 是; HILIC-Z，3×100mm，2.7µ，T. 70; A99; 过滤芯; 1178.03; 是; 在线过滤器的滤芯，0.3 µm，5/包. 71; A99; 色谱柱; 5236.70; 是; 80Å C18柱，4.6x150mm，5µm. 72; A99; 氘灯; 9512.34; 是; 带RFID，用于 DAD/MWD. 73; A99; 钨灯组件; 1720.43; 是; G1315A. 74; A99; 色谱柱; 4737.53; 是; 80Å C18柱，4.6x150mm，5µm. 75; A99; HP-INNOWax色谱柱; 5355.35; 是; INNOWax色谱柱 30 m，0.25 mm，0.25 um. 76; A99; 固相萃取柱; 1574.66; 是; QuEChERS 萃取盐，带管，EN 方法，50个/包. 77; A99; 内插管; 922.93; 是; 250 µL 内插管，带聚合物支脚，100个/包. 78; A99; 色谱柱; 7594.45; 是; Chirasil-DexCB，25m0.25mm，0.25µ，7英寸. 79; A99; 蠕动泵管; 362.73; 是; PVC，紫色/黑色，12个/包. 80; A99; 固相萃取柱; 1091.58; 是; SAX柱，500mg，6mL，40µm，30个/包. 81; A99; 塑料隔垫; 132.21; 是; 经认证，PTFE/红色硅橡胶，100个/包. 82; A99; 热解涂层间隔管; 4114.61; 是; 热解涂层间隔管，10个/包. 83; A99; 柱塞杆密封垫; 1105.99; 是; 用于1100/1200 和 1050，2个/包. 84; A99; 保护柱; 153.40; 是; 色谱柱夹，6个/包. 85; A99; 色谱柱; 5727.41; 是; HILIC 95Å柱，2.1x100mm1.8µm. 86; A99; 橡胶护套; 513.59; 是; 机械臂手指端盖. 87; A99; 密封垫圈; 362.73; 是; 0.4 mm G，用于 0.05–0.25 mm 色谱柱，10个/包. 88; A99; 色谱柱RRHD; 5727.41; 是; 95Å C18，3x100mm1.8µ. 89; A99; 过滤片; 174.59; 是; 液相色谱泵出口过滤器的滤芯，2个/包. 90; A99; 保护柱芯; 1726.36; 是; C18,4.6×12.5, 5 µm 保护柱芯，4个/包. 91; A99; 离子源芯; 1522.96; 是; 灯丝，高温，EI 离子源. 92; A99; 毛细管; 717.83; 是; 不锈钢0.17 mm 内径，1.6 mm 外径，900 mm. 93; A99; 塑料密封圈; 44.07; 是; 用于快速连接接头和Quick Turn接头. 94; A99; 密封垫; 450.87; 是; 分流平板，超高惰性，带垫圈. 95; A99; 过滤管; 3377.29; 是; 大容量通用捕集阱，氢气，1/8 英寸，250 psig. 96; A99; 过滤管; 3377.29; 是; 大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig. 97; A99; 色谱柱; 4880.75; 是; 80Å C18柱，2.1x50mm，1.8µm. 98; A99; 色谱柱; 5185.85; 是; 80Å Phenyl柱，4.6x250mm，5µm. 99; A99; 色谱柱; 10000.50; 是; HP-1 柱，60 m，0.53 mm，5.00 µm，7 英寸柱架. 100; A99; 定量管; 1433.97; 是; 100 µL. 101; A99; 铅编码空心阴极灯; 3766.29; 是; 铅-Pb，编码空心阴极灯，1个/包. 102; A99; 通用柱螺帽; 299.17; 是; 通用柱螺帽，2个/包. 103; A99; 色谱柱; 5396.03; 是; 1701柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架. 104; A99; 色谱柱; 1247.52; 是; 色谱柱,PLRP-S 300Å，3x5mm，5µm，保护柱芯 (PL)，2/包. 105; A99; 密封垫; 324.59; 是; 密封垫,密封盖组件，用于所有手动放空阀. 106; A99; 色谱柱; 5349.42; 是; WAX 柱，30 m，0.25 mm，0.50 µm，7 英寸柱架. 107; A99; 色谱柱; 3528.99; 是; WAX 柱，15 m，0.53 mm，1.00 µm，7 英寸柱架. 108; A99; 燃烧头; 10555.61; 是; 空气-乙炔，1个/包. 109; A99; 固相萃取柱; 2172.14; 是; 分散SPE，50个/包. 110; A99; 塑料密封圈; 551.72; 是; 内径0.8mm，经过预老化，15%石墨/85%Vespel. 111; A99; 密封垫圈; 644.10; 是; 0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，长型，10个/包. 112; A99; 色谱柱; 5779.95; 是; WAX 柱，30 m，0.32 mm，0.50 µm，7 英寸柱架. 113; A99; 固相萃取柱; 1574.66; 是; QuEChERS 萃取管，AOAC 方法. 114; A99; 进样针; 422.06; 是; 10 µL，直型，FN 23/42/HP. 115; A99; 氘灯; 6194.38; 是; 带RFID，用于 VWD. 116; A99; 色谱柱; 6957.13; 是; VF-17ms柱，30m，0.53mm，1.00µm，7英寸柱架. 117; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; C18，4.6x100mm，2.7µm. 118; A99; A-Line; 7921.58; 是; 锂电池，11 mm 盖. 119; A99; A-Line; 7921.58; 是; 锂电池，11 mm 盖. 120; A99; 色谱柱; 4543.45; 是; 色谱柱,Poroshell HILIC-Z，2.1mm，2.7µm保护柱，3/包. 121; A99; InfinityLab Poroshell 120 HILIC-Z; 9623.36; 是; 2.1 x 100 mm, 2.7 µm. 122; A99; InfintiyLab Poroshell 120 HILIC-OH5; 9184.36; 是; 2.7 µm, 2.1 x 100 mm. 123; A99; 塑料垫圈; 226.28; 是; 塑料垫圈,FID 收集器绝缘体. 124; A99; 收集部件; 784.79; 是; 收集部件,FID 收集器主体. 125; A99; 点火火花塞组件; 623.76; 是; 点火火花塞组件. 126; A99; 点火器保护罩; 739.02; 是; 点火器保护罩,点火器外罩，用于 FID. 127; A99; 氘灯; 10770.88; 是; 8 针，带 RFID，用于 DAD. 128; A99; 钙（CA）单元素编码空心阴极灯; 3767.99; 是; 钙（CA）单元素编码空心阴极灯. 129; A99; 色谱柱; 4737.53; 是; 80Å Aq柱，4.6x150mm，5µm. 130; A99; 不粘连衬管; 155.09; 是; O 形圈，10个/包. 131; A99; 进样衬管; 1393.29; 是; 超高惰性，不分流，单细径锥，带玻璃毛，5个/包. 132; A99; 不粘连高级绿色隔垫，11; 813.60; 是; 不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50个/包. 133; A99; 色谱柱; 6360.49; 是; DB-225 柱，30 m，0.53 mm，0.50 µm，7 英寸柱架. 134; A99; 色谱柱; 5862.16; 是; DB-5ms 柱，30 m，0.25 mm，1.00 µm，7 英寸柱架. 135; A99; 铬（CR）单元素编码空心阴极灯; 3767.99; 是; 铬（CR）单元素编码空心阴极灯. 136; A99; 塑料隔垫; 239.84; 是; 螺口盖隔垫PTFE/硅橡胶/红色 PTFE，100个/包. 137; A99; 色谱柱; 3790.87; 是; DB-FFAP柱，15m，0.53mm，1.00µm，7英寸柱架. 138; A99; 不粘连高级绿色隔垫，11; 750.04; 是; 不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包. 139; A99; 进样衬管; 1620.42; 是; 分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管，5个/包. 140; A99; 色谱柱; 6229.13; 是; DB-5 柱，30 m，0.53 mm，2.65 µm，7 英寸柱架. 141; A99; 色谱柱; 7800.39; 是; DB-624 柱，30 m，0.53 mm，3.00 µm，5 英寸柱架. 142; A99; 固相萃取柱; 1209.38; 是; C18 柱，500 mg，3 mL，50个/包. 143; A99; 色谱柱; 16430.48; 是; 130Å，7.8x300mm，2.7µ. 144; A99; 塑料孔塞; 418.67; 是; 螺纹堵头，1/8英寸，PTFE，用于安全盖，2个/包. 145; A99; 测试试剂; 2386.56; 是; 测试试剂,API-TOF 参比质量溶液试剂盒. 146; A99; 色谱柱; 5295.18; 是; 95Å C18柱，4.6x250mm，5µm. 147; A99; 针，顶空传送管线，已脱活，0.7mm; 5338.40; 是; 0.7mm 外径，0.4 mm 内经. 148; A99; 色谱柱; 6227.43; 是; DB-624超高惰性柱，30m,0.25mm,1.40μm，7英寸柱架. 149; A99; HP-5柱; 5196.87; 是; HP-5 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 150; A99; HP-INNOWax色谱柱; 5774.87; 是; HP-INNOWax色谱柱 30 m，0.32 mm，0.25 um. 151; A99; 不起毛布; 661.90; 是; 23 × 23 cm，100% 棉，15个/包. 152; A99; 色谱柱; 7239.35; 是; C18柱，4.6x150mm，2.7µm. 153; A99; 色谱柱; 5521.46; 是; VF-624ms柱，30m，0.25mm，1.40µm，7英寸柱架. 154; A99; 色谱柱; 5884.19; 是; DB-WAX 超高惰性柱，30m，0.25mm，0.25μm. 155; A99; 色谱柱; 5943.52; 是; VF-WAXms柱，30m，0.25mm，0.25μm，7英寸柱架. 156; A99; 色谱柱; 5453.66; 是; DB-FFAP柱，30m，0.25mm，0.50µm，7英寸柱架. 157; A99; 进样衬管; 332.22; 是; 进样衬管,进样口衬管，PTV，多阻板，去活. 158; A99; 不锈钢毛细管; 661.90; 是; 105 × 0.17 mm，外螺纹. 159; A99; 色谱柱; 5862.16; 是; DB-35ms柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架. 160; A99; 色谱柱; 6218.96; 是; DB-35ms 超高惰性，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架. 161; A99; 色谱柱; 5349.42; 是; DB-WAX 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 162; A99; 色谱柱; 5018.05; 是; EC-CN柱，4.6x50mm，2.7µm. 163; A99; 毛细管; 544.94; 是; 不锈钢，0.17 × 150 mm. 164; A99; 毛细管; 544.94; 是; 不锈钢，0.17 × 105 mm. 165; A99; 快速连接组件; 2723.87; 是; 不锈钢，0.17x150mm. 166; A99; 快速连接组件; 2723.87; 是; 不锈钢，0.17x105mm. 167; A99; 色谱柱; 6223.19; 是; DB-624 柱，30 m，0.32 mm，1.80 µm，7 英寸柱架. 168; A99; 色谱柱RRHD; 5495.19; 是; 95Å C18，3x50mm1.8µm. 169; A99; 色谱柱; 5597.74; 是; 95Å C18柱，3x100mm，1.8µm. 170; A99; 色谱柱; 5645.20; 是; 80Å C18柱，2.1x100mm，1.8µm. 171; A99; 色谱柱; 5995.22; 是; VF-1301ms柱，30m，0.25mm，1.00μm，7英寸柱架. 172; A99; 色谱柱; 5196.87; 是; DB-1 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 173; A99; 色谱柱; 5185.85; 是; 80Å C18柱，4.6x250mm，5µm. 174; A99; 色谱柱HP-FFAP; 5453.66; 是; HP-FFAP 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 175; A99; 色谱柱; 3017.10; 是; 80Å C8，5µm，4.6x150mm卡套柱. 176; A99; 毛细管; 686.48; 是; 不锈钢，0.17mmx700 S/S，泵到进样器，用于2 机架配置. 177; A99; 进样衬管; 1841.62; 是; 通用超高惰性中部砂芯衬管，4 mm，5个/包. 178; A99; 螺帽; 871.23; 是; 手拧式凸缘色谱柱螺帽，用于MSD. 179; A99; 色谱柱; 4116.31; 是; 80Å C8柱，4.6x150mm，5µm. 180; A99; 镍截取锥; 5422.31; 是; 配备x 透镜的， 7900、8900 ICP-MS ，1pk. 181; A99; 色谱柱ZORBAX; 4867.19; 是; 70Å NH2，5µm，4.6x250mm. 182; A99; 色谱柱; 4737.53; 是; 色谱柱,ZORBAX SB 80Å C8柱，4.6x150mm，5µm. 183; A99; 手拧式色谱柱螺母部件; 789.87; 是; 手紧式. 184; A99; 石英炬管; 4846.85; 是; 2.5 mm 内径，用于 ICP-MS. 185; A99; 色谱柱; 16430.48; 是; 300A 2.7μm 7.8×300mm. 186; A99; HP-5柱; 5614.69; 是; HP-5 柱，30 m，0.32 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 187; A99; 色谱柱; 6321.50; 是; 80Å C3柱，3.0x150mm，3.5µm. 188; A99; 色谱柱; 5340.10; 是; 色谱柱,ZORBAX SB 80Å C3柱，3.0x150mm，3.5µm. 189; A99; 进样衬管; 432.23; 是; 进样衬管,进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管. 190; A99; 三通; 2551.82; 是; 1/16 英寸三通，316 不锈钢，低死体积. 191; A99; 色谱柱; 9115.71; 是; 色谱柱,DB-5 柱，60 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 192; A99; 样品试管; 2009.42; 是; 样品试管,聚丙烯管，16.5 mL，130 mm × 17 mm. 193; A99; 进样衬管; 7021.54; 是; 进样衬管,进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，低压降衬管，25/包. 194; A99; 色谱柱; 5741.81; 是; 色谱柱,DB-1701P柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架. 195; A99; RRHD; 5495.19; 是; RRHD Eclipse Plus C18柱, 2.1×50mm, 1.8μm. 196; A99; 色谱柱; 5434.17; 是; 色谱柱,Poroshell 120 HPH C18，4.6x50mm，2.7µm. 197; A99; 固相萃取柱; 1388.21; 是; 固相萃取柱,分散SPE试剂盒，含脂肪和蜡质的水果和蔬菜，EN，15mL，带2个. 198; A99; 低压混合组件; 4922.28; 是; 低压混合组件. 199; A99; 色谱柱; 4487.51; 是; DB-624 柱，20 m，0.18 mm，1.00 µm，7 英寸柱架. 200; A99; 色谱柱; 4999.40; 是; DB-5ms 柱，20 m，0.18 mm，0.18 µm，7 英寸柱架. 201; A99; 色谱柱; 5577.40; 是; DB-WAX 柱，20 m，0.10 mm，0.10 µm，7 英寸柱架. 202; A99; 棉签; 239.00; 是; 双头棉签，长75 mm，100个/包. 203; A99; 色谱柱; 10662.40; 是; Ca色谱柱，7.7 x 300 mm，8 µm. 204; A99; 切管器; 386.46; 是; 切管器,塑料和 PEEK 管线切割器. 205; A99; 色谱柱ZORBAX; 5185.85; 是; 80Å苯基，4.6x250mm，5µ. 206; A99; 色谱柱; 4748.54; 是; 95Å C18柱，3.0x150mm，5µm. 207; A99; 色谱柱; 5596.04; 是; 80Å C8柱，4.6x150mm，3.5µm. 208; A99; 色谱柱; 5340.10; 是; 80Å C8柱，4.6x150mm，3.5µm. 209; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; C8柱，2.1x100mm，2.7µm. 210; A99; 保护柱; 4588.37; 是; C8，2.1x5mm，2.7µm保护柱，3个/包. 211; A99; 保护柱芯; 1726.36; 是; C8保护柱芯，4.6mm×12.5mm，4个/包. 212; A99; 色谱柱; 7685.98; 是; DB-624超高惰性柱，30m,0.53mm,3.00µm，7英寸柱架. 213; A99; 进样衬管; 353.41; 是; 超高惰性，不分流，单细径锥. 214; A99; 色谱柱HP-PLOT; 7955.48; 是; Q PT柱，30 m，0.53mm，40µm，带两个颗粒捕集阱. 215; A99; 硅胶管线; 266.96; 是; 5 m 硅胶管线，内径 1 mm，外径 3 mm. 216; A99; 密封垫圈; 362.73; 是; 0.8 mm G，用于 0.45–0.53 mm 色谱柱，10个/包. 217; A99; 色谱柱; 5046.86; 是; DB-17ms柱，20m，0.18mm，0.18µm，7英寸柱架. 218; A99; 色谱柱; 5036.69; 是; DB-WAX 超高惰性柱，20m，0.18mm，0.18μm. 219; A99; 针座; 1703.48; 是; PEEK，0.17 mm 内径毛细管，2.3 μL. 220; A99; 针头; 716.14; 是; 自动进样器. 221; A99; 色谱柱Poroshell120; 9623.36; 是; HILIC-Z,4.6×100mm,2.7µ，T. 222; A99; 色谱柱ZORBAX; 4515.48; 是; 95Å，4.6x100mm，3.5µm. 223; A99; 色谱柱; 5262.98; 是; 80Å C18柱，4.6x150mm，3.5µm. 224; A99; 色谱柱; 5597.74; 是; 95Å C18，2.1x100mm，1.8µm. 225; A99; 毛细管; 381.38; 是; 不锈钢0.12x105mm. 226; A99; 色谱柱; 6229.13; 是; DB-1 柱，30 m，0.53 mm，3.00 µm，7 英寸柱架. 227; A99; 接头塞; 677.15; 是; 用于1、3 和 6 mL Bond Elut 柱，15/包. 228; A99; 保护柱; 1678.05; 是; C18 保护柱，4.6×12.5mm, 5μm，4 个/包. 229; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; 苯基-已基柱，4.6x100mm，2.7µm. 230; A99; 溶剂管线; 308.49; 是; 5 m，1.5 mm 内径，3 mm 外径. 231; A99; 棉签; 110.18; 是; 100个/包. 232; A99; 衬管; 300.86; 是; 直型，2 mm 内径，去活. 233; A99; 进样口分流平板; 409.34; 是; 进样口分流平板，带垫圈. 234; A99; 色谱柱; 4678.20; 是; C18柱，2.1x100mm，3.5µm. 235; A99; 超高惰性衬管; 1323.80; 是; 超高惰性衬管，不分流，单细径锥，不带玻璃毛，5个/包. 236; A99; 润滑剂; 1011.07; 是; 1 L 瓶. 237; A99; 进样衬管; 404.26; 是; 超高惰性，不分流，双细径锥. 238; A99; 去活熔融石英，10; 1415.33; 是; 10 m，0.18 mm，外径 0.34 mm. 239; A99; 固相萃取柱; 2217.91; 是; Carbon/NH2柱，500/500mg，6mL，30个/包. 240; A99; 色谱柱; 5918.94; 是; VF-17ms柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架. 241; A99; 色谱柱Poroshell120; 5849.45; 是; RP柱，2.1x100mm，2.7µ. 242; A99; 固相萃取柱; 1127.18; 是; Plexa 柱，60 mg，3 mL，50个/包. 243; A99; 色谱柱; 5918.94; 是; DB-17ms柱，30m，0.25mm，0.25µm，7英寸柱架. 244; A99; 色谱柱; 5779.95; 是; DB-WAXetr柱，30m,0.32mm,0.50µm，7英寸柱架. 245; A99; 色谱柱; 3973.93; 是; 180Å C18-A柱，4.6 x 50 mm，3 µm. 246; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; PFP柱，2.1mmx100mm，2.7µm. 247; A99; 色谱柱; 5849.45; 是; SB-Aq柱，2.1x100mm，2.7µm. 248; A99; 保护柱; 4543.45; 是; 液相保护柱，SB-Aq，2.1mm，3个/包. 249; A99; 色谱柱; 4737.53; 是; 80Å C18柱，4.6x150mm，5µm. 250; A99; 色谱柱; 2990.83; 是; DB-FFAP柱，10m，0.53mm，1.00µm，7英寸柱架. 251; A99; 自动进样器备件包; 6028.27; 是; 预防性维护工具包，自动进样器. 252; A99; 进样针座组件; 5440.10; 是; 四元泵/自动液体进样器维护包. 253; A99; 毛细管; 428.84; 是; 出口阀1 到阻尼器（顶阀）. 254; A99; 色谱柱; 6357.95; 是; DB-HeavyWAX 柱，30 m，0.32 mm，0.50 µm. 255; A99; 固相萃取套件; 1188.20; 是; QuEChERS 分散 SPE 试剂盒，ChP TCM. 256; A99; 色谱柱; 5614.69; 是; DB-5 柱，30 m，0.32 mm，0.25 µm，7 英寸柱架. 257; A99; HP-5柱; 6229.13; 是; 30 m，0.53 mm，5.00 µm，7 英寸柱架. 258; A99; 色谱柱; 10437.81; 是; DB-624 柱，60 m，0.32 mm，1.80 µm，7 英寸柱架. 259; A99; 测试试剂; 4636.67; 是; 测试试剂,ICP-MS调谐溶液，2%硝酸基质，1µg/L；500mL/瓶，共2瓶. 260; A99; 测试试剂; 3120.50; 是; ICP-MS调谐溶液，2%硝酸基质，1µg/L；500mL/瓶，共2瓶. 261; A99; 色谱柱; 5295.18; 是; 95Å C8柱，4.6x250mm，5µm. 262; A99; OPA; 3403.56; 是; 10 mg/mL，6 个安瓿瓶. 263; A99; 缓冲液; 1740.77; 是; 缓冲液,硼酸盐缓冲液，100 mL. 264; A99; 色谱柱; 6229.13; 是; DB-5 柱，30 m，0.53 mm，5.00 µm，7 英寸柱架. 265; A99; 色谱柱; 9613.19; 是; H，4.6 × 250 mm. 266; A99; 固相萃取柱; 1878.06; 是; 固相萃取柱,Captiva EMR-Lipid，1 mL，40 mg，100/包. 267; A99; 色谱柱; 5884.19; 是; DB-WAX 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm，5 英寸柱架. 268; A99; 气相柱; 5890.97; 是; HP-INNOWax气相柱，30m，0.25mm，0.25µm，5英寸柱架. 269; A99; AVF 60 Gold 油; 736.48; 是; 1L. 270; A99; 毛细管; 661.90; 是; 不锈钢，0.17 mm × 400 S/S，泵到进样器. 271; A99; 毛细管; 588.17; 是; 不锈钢，900 mm，0.17 mm，SI/SX ps-ps 接头. 272; A99; 毛细管; 594.10; 是; 不锈钢，400 × 0.17 mm，SI/SI，从泵到进样器. 273; A99; 扳手; 1333.97; 是; 用于拆卸ICP-MS的截取锥. 274; A99; 雾化器; 7441.05; 是; 雾化器（玻璃），1个/包. 275; A99; 色谱柱; 6451.17; 是; C18柱，4.6x250mm，4µm. 276; A99; 保护柱; 4279.03; 是; 色谱柱C18，4.6mm，4µm，液相保护柱，3个/包. 277; A99; 色谱柱; 7098.66; 是; C18，4.6x250mm，4µm. 278; A99; 保护柱; 4861.26; 是; 色谱柱C18，4.6mm，液相保护柱，3个/包. 279; A99; 色谱柱Polaris; 5511.29; 是; 180Å C18-A，4.6x150mm，5µm. 280; A99; 蠕动泵; 433.07; 是; 带硅胶管线. 用于 1100/1200、Infinity 和 Infinity II 液相色谱泵. 281; A99; 色谱柱; 5854.53; 是; 180Å C8-A柱，4.6 x 250 mm，5 µm. 282; A99; 色谱柱; 5862.16; 是; HP-5MS 柱，30 m，0.25 mm，0.25 µm. 283; A99; 色谱柱; 3629.84; 是; C18柱，4.6x30mm，2.7µm. 284; A99; Quick Connect 快速连接组件; 2712.85; 是; 不锈钢，0.075 × 105 mm. 285; A99; 色谱柱; 8606.36; 是; C18，2.1x150mm，1.9µm，带柱ID. 286; A99; 色谱柱; 7847.85; 是; C18柱，2.1×100mm，1.9 µ. 287; A99; 色谱柱; 6570.67; 是; C18，4.6x150mm，4µm. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

采购包3（试剂类（含标准物质））：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签定之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，1.货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际供货货款。 月结算金额=Σ【货物单价最高限价x(1-中标 下浮率) 】 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算: (1)合同; (2)与实际供货等额正式发票; (3)中标通知书。 |
| 验收要求 | 1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。. |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他要求:1.投标人须对本项目以合同包号为单位整体投标，任何只对某合同包内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标 2.投标人报价时需严格按照包组所列产品顺序列出拟提供货物的品牌、制造商名称、产地信息。 3.报价应包括物品采购、运输、安装、调试及质保期内的维护保养等所有费用； 4.投标人必须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量，是制造商原装出厂的、全新的、表面无划伤、无碰撞、各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准。（提供承诺函并加盖投标人公章） 5.各合同包组的采购根据用户需要，分批采购、分批供货，以实际采购数为准，但所采购总价不得超过招标总价。如遇所购产品未列在清单内的，中标供应商须按照同品牌同等折扣价提供给采购人。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他货物 | 试剂类（含标准物质） | 批 | 1.0000 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：试剂类（含标准物质）进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购包3采购清单. 序号; 品目编号; 采购标的; 单价限价 （元）; 是否允许 进口; 技术规格、服务及验收要求. 1; A99; 甲醇; 152.90; 是; HPLC 4L. 2; A99; 乙腈; 415.80; 是; HPLC 4L. 3; A99; 四氢呋喃; 715.00; 是; HPLC 4L. 4; A99; 二甲基亚砜; 1045.00; 是; HPLC 4L. 5; A99; 正己烷; 363.00; 是; HPLC 4L. 6; A99; 甲醇; 352.00; 是; LCMS 2.5L. 7; A99; 异丙醇; 371.80; 是; HPLC4L. 8; A99; 无水乙醇; 418.00; 是; HPLC4L. 9; A99; 正庚烷; 770.00; 是; HPLC 4L. 10; A99; 乙腈; 1012.00; 是; 2.5L. 11; A99; 硝酸; 902.00; 是; 2.5L. 12; A99; 甲醇; 503.80; 是; LC-MS 2.5L. 13; A99; 缓冲液PH7+-0.01; 360.80; 是; 1L. 14; A99; 缓冲液PH4+-0.01; 360.80; 是; 1L. 15; A99; 缓冲液pH 2.00; 737.00; 是; 1L. 16; A99; 缓冲液PH10+-0.02; 360.80; 是; 1L. 17; A99; 乙醇; 477.40; 是; 色谱纯，2500mL. 18; A99; 缓冲液PH9.00; 737.00; 是; 1000mL. 19; A99; 甲醇; 220.00; 是; 色谱纯，4L. 20; A99; 二氯甲烷; 660.00; 是; 色谱纯4L. 21; A99; 二甲基亚砜; 1063.70; 是; 2.5L. 22; A99; HPLC级正庚烷; 1863.40; 是; 2.5L. 23; A99; 四氢呋喃; 1070.30; 是; 4L. 24; A99; 三氟乙酸; 2549.80; 是; 光谱纯，1L. 25; A99; PH浓缩液pH12.00±0.05; 418.00; 是; 1ea. 26; A99; 化妆品2015规范，乙醇等37种组分混标; 3102.00; 是; 1000ug/ml in Methanol，1ml. 27; A99; 樟脑苯扎铵甲基硫酸盐; 4110.70; 是; 10mg. 28; A99; 卤美他松; 3055.80; 是; 10mg. 29; A99; 氟轻松醋酸酯; 3788.40; 是; 100mg. 30; A99; 哈西奈德; 2640.00; 是; 100mg. 31; A99; 米酵菌酸(铵盐)，97.4%; 6360.20; 是; 200µg，. 32; A99; 甲氧基丙基氨基环己烯基亚乙基氧基乙基氟基乙酸酯; 4455.00; 是; 50mg. 33; A99; 帕拉米松醋酸酯; 3239.50; 是; 5mg. 34; A99; 红霉素同位素-13C D3; 3644.30; 是; 100ug/ml，1mL. 35; A99; N,N-Dimethyltryptamine (DMT) solution; 3300.00; 是; 1ml，1.0 mg/mL in methanol, certified reference material. 36; A99; 二氢可待因盐酸盐标准液盐酸盐溶液; 3300.00; 是; 1.0 mg/mL in methanol,1ML. 37; A99; 吗啡标准液溶液; 3300.00; 是; 1.0 mg/mL in methanol,1ML. 38; A99; 羟考酮标准液溶液; 3300.00; 是; 1.0 mg/mL in methanol,1ML. 39; A99; 0.1% ETHYLBENZENE + 0.01% TMS IN CHLOROFORM-D "100%"; 2910.60; 是; 1 5MM TUBE. 40; A99; 高氯酸钠(90%+); 7524.00; 是; 100ug/ml水溶液，1.2mL. 41; A99; 溴酸钾(90-95%) ( 98%); 8514.00; 是; 100 UG/ML于O18水中，1.2mL. 42; A99; 双氟可龙戊酸酯; 5335.00; 是; 100mg. 43; A99; 异氟泼尼龙; 3905.00; 是; 25mg. 44; A99; 乳酸丁酯; 176.00; 是; 100mg. 45; A99; 视黄醇丙酸酯; 2090.00; 是; 10mg. 46; A99; 维生素A棕榈酸酯; 330.00; 是; 10mg. 47; A99; 维生素A、Vitamin A; 1100.00; 是; 10mg. 48; A99; 维甲酸; 418.00; 是; 100mg. 49; A99; 异维A酸; 330.00; 是; 10mg. 50; A99; 维生素A乙酸酯; 550.00; 是; 10mg. 51; A99; 布他卡因; 550.00; 是; 10mg. 52; A99; 盐酸苯乃嗪; 330.00; 是; 100mg. 53; A99; 肽安密多，纯度99.8; 880.00; 是; 50mg. 54; A99; 曲安西龙; 528.00; 是; 10mg. 55; A99; 黄曲霉毒素Aflatoxin - 0.25 µg/mL B1&G1, 0.25 µg/mL B2 & G2 - 乙腈 - 6 mL; 5372.40; 是; 6 mL. 56; A99; 黄曲霉毒素Aflatoxin - 0.25 µg/mL B1&G1, 0.25 µg/mL B2 & G2 - 乙腈 - 6 mL; 10540.20; 是; 6 mL. 57; A99; 去环氧-脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DOM-1); 3094.30; 是; 1ml (50 µg/mL). 58; A99; 脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON); 2832.50; 是; 5ml (100 µg/mL). 59; A99; 3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3-AcDON); 2832.50; 是; 5ml (100 µg/mL). 60; A99; 15-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(15-AcDON); 2832.50; 是; 1ml (100 µg/mL). 61; A99; 13C15-脱氧雪腐镰刀菌烯醇; 12262.80; 是; 25 µg/mL. 62; A99; U-[13C17]-3-乙酰基脱氧雪腐镰刀菌烯醇(3- AcDON); 12262.80; 是; 1.2 mL(25 µg/mL). 63; A99; 纤维五糖; 5500.00; 是; 50mg. 64; A99; 纤维三糖; 5280.00; 是; 100mg. 65; A99; 纤维四糖; 5390.00; 是; 100mg. 66; A99; 粒细胞集落刺激因子人; 20504.00; 是; 25UG. 67; A99; N-羟乙酰神经氨酸，≥95% (HPLC), semisynthetic; 5940.00; 是; 10MG. 68; A99; 粒细胞集落刺激因子人; 4655.20; 是; 5UG. 69; A99; 粒细胞巨噬细胞集落刺激因子; 4915.90; 是; 4X5UG. 70; A99; Bovine Serum Albumin (BSA); 734.80; 是; 1mL. 71; A99; 硫辛酸杂质A; 10868.00; 是; 10mg. 72; A99; 异辛烷中环氧乙烷; 132.00; 是; 200μg/mL，1mL. 73; A99; 他扎罗汀; 396.00; 是; 10mg. 74; A99; 己酮可可碱; 247.50; 是; 100mg. 75; A99; L-磺基丙氨酸; 506.00; 是; 100mg. 76; A99; 维生素A酸; 621.50; 是; 100mg. 77; A99; 二氢欧山芹醇当归酸酯; 297.00; 是; 10mg. 78; A99; 甲硝唑; 220.00; 是; 100mg. 79; A99; 维生素A棕榈酸酯; 528.00; 是; 100mg. 80; A99; 炔诺孕酮; 577.50; 是; 250mg. 81; A99; 异维A酸; 506.00; 是; 100mg. 82; A99; N-亚硝基二异丙胺; 3104.20; 是; 100mg. 83; A99; 阿地普林; 5379.00; 是; 10mg. 84; A99; Nortadalafil, 98%; 1848.00; 是; 25g. 85; A99; 二苯乙烯苷; 970.20; 是; 100mg. 86; A99; 甲酚曲唑三硅氧烷,99%; 3630.00; 是; 1g. 87; A99; Losartan potassium; 807.40; 是; 10g. 88; A99; Benazepril; 748.00; 是; 10g. 89; A99; Lisinopril; 715.00; 是; 10g. 90; A99; Thioridazine hydrochloride; 979.00; 是; 10g. 91; A99; 对苯二亚甲基二樟脑磺酸,99%; 1353.00; 是; 1g. 92; A99; 潘托拉唑相关物质D和F混合物 标准品; 17028.00; 是; 20mg. 93; A99; 潘托拉唑相关物质E 标准品; 15800.40; 是; 20mg. 94; A99; 利塞膦酸相关物质A标准品; 15800.40; 是; 20mg. 95; A99; 磷酸三钠(磷酸钠); 29.15; 否; AR-500G. 96; A99; 中性氧化铝100－200目; 46.20; 否; 500G. 97; A99; 磷酸二氢钾; 30.80; 否; AR-500G. 98; A99; 乙酸铵; 24.20; 否; AR-500G. 99; A99; 无水磷酸氢二钠; 59.40; 否; AR-500G. 100; A99; 溴化钾; 94.60; 否; AR-500G. 101; A99; 碘化钾; 346.50; 否; AR-500G. 102; A99; 硫代硫酸钠，五水; 16.50; 否; AR-500G. 103; A99; 卡氏试剂(无吡啶)≥3; 242.00; 否; 500ML. 104; A99; 正辛烷; 57.20; 否; AR500ML. 105; A99; 无水乙醇; 16.50; 否; AR-0.5L. 106; A99; 乙酸乙酯（重点监管）; 20.90; 否; AR-0.5L. 107; A99; 甲醇（重点监管）; 10.23; 否; AR-0.5L. 108; A99; 95％乙醇; 16.50; 否; AR-0.5L. 109; A99; 磷酸氢二钠，十二水; 23.10; 否; AR-500G. 110; A99; 二氯甲烷; 30.25; 否; AR-0.5L. 111; A99; 氯化钠; 11.66; 否; AR-500G. 112; A99; 正己烷; 58.85; 否; AR-0.5L. 113; A99; 石油醚30-60; 18.70; 否; AR-0.5L. 114; A99; 磷酸; 23.10; 否; AR-0.5L. 115; A99; 氯化钡; 16.50; 否; AR-500G. 116; A99; 柠檬酸三钠; 42.90; 否; AR-500G. 117; A99; 水合茚三酮; 97.90; 否; AR5G. 118; A99; 柠檬酸; 28.60; 否; AR-500G. 119; A99; 硼酸; 28.60; 否; AR-500G. 120; A99; 抗坏血酸; 15.95; 否; AR-25G. 121; A99; 吐温80; 42.90; 否; CP500ML. 122; A99; 乙酸钠(三水合乙酸钠); 19.80; 否; AR-500G. 123; A99; 乙酸钾; 86.35; 否; AR-500G. 124; A99; a-淀粉酶; 264.00; 否; 100G. 125; A99; 正丁醇; 20.90; 否; AR500ML. 126; A99; 无水甲醇（重点监管）; 18.70; 否; AR-0.5L. 127; A99; 氢氧化钾; 19.25; 否; AR-500g. 128; A99; 五氧化二磷; 27.50; 否; AR500G. 129; A99; 葡萄糖; 17.60; 否; AR500G. 130; A99; 三氯化铁; 30.80; 否; AR-500G. 131; A99; 氯化铵; 13.10; 否; AR-500g. 132; A99; 磷酸二氢钠; 52.80; 否; AR500G. 133; A99; 无钴变色硅胶(橙色); 20.90; 否; 500G. 134; A99; 冰乙酸; 19.80; 否; AR-0.5L. 135; A99; 乙二胺四乙酸二钠(二水）; 23.10; 否; AR-250G. 136; A99; 甘露醇; 21.45; 否; 100G. 137; A99; 亚铁氰化钾; 82.50; 否; AR-500g. 138; A99; 酒石酸钾钠; 77.00; 否; AR-500G. 139; A99; 氯化亚锡; 165.00; 否; AR-500G. 140; A99; 氨水; 9.35; 否; AR-0.5L. 141; A99; 乙二醇; 24.20; 否; AR-0.5L. 142; A99; 凡士林; 19.80; 否; 500G. 143; A99; 聚乙二醇4000; 55.55; 否; 500G. 144; A99; 磷酸氢二铵; 25.30; 否; AR-500G. 145; A99; 乙酰丙酮; 100.65; 否; AR500ML. 146; A99; 无水硫酸镁; 46.20; 否; AR-500G. 147; A99; 硫酸铵; 15.95; 否; AR500G. 148; A99; 无水硫酸钠; 17.60; 否; AR-500G. 149; A99; 硫化钠; 18.70; 否; AR-500塑瓶. 150; A99; 中性氧化铝100－200目; 46.20; 否; 500G. 151; A99; 氢氧化钠; 14.30; 否; AR-500g. 152; A99; 溴甲酚绿; 93.50; 否; IND-10G. 153; A99; 甲基红; 75.90; 否; IND25G. 154; A99; 甲酸铵; 988.90; 否; 用于质谱99%50G. 155; A99; 1.2二氯乙烷; 16.83; 否; AR500ML. 156; A99; 磷酸二氢铵; 42.68; 否; AR-500G. 157; A99; 乙醇消毒液（75%）; 11.00; 否; 500ML. 158; A99; 1,2丙二醇; 38.50; 否; AR-0.5L. 159; A99; 36%乙酸; 16.50; 否; AR500ML. 160; A99; 甘露醇; 21.45; 否; 100G. 161; A99; 乙酸丁酯; 30.25; 否; AR-0.5L. 162; A99; 硫酸铜（五水）; 39.60; 否; AR-500G. 163; A99; 无水硫酸镁; 46.20; 否; AR-500G. 164; A99; 氯化钠; 12.10; 否; AR-500G. 165; A99; 水合氯醛; 107.80; 否; AR250G. 166; A99; 丙三醇; 49.50; 否; AR-0.5L. 167; A99; 硅藻土; 13.20; 否; CP500G. 168; A99; 氢氧化钡; 29.15; 否; AR500G. 169; A99; 硫酸铵; 15.95; 否; AR500G. 170; A99; 新洁尔灭（苯扎溴铵溶液）; 14.30; 否; 500ML. 171; A99; 硫酸锌，七水; 23.10; 否; AR-500G. 172; A99; 氨水; 9.35; 否; AR-0.5L. 173; A99; 磷酸; 23.10; 否; AR-0.5L. 174; A99; 磷酸二氢钾; 60.50; 否; AR500G. 175; A99; 磷酸氢二钾; 60.50; 否; AR500G. 176; A99; 二硫化碳; 55.00; 否; AR500ML. 177; A99; 三羟甲基氨基甲烷; 218.90; 否; 500G. 178; A99; 碘化钾; 346.50; 否; AR-500G. 179; A99; 甘氨酸（氨基乙酸）; 22.00; 否; AR100G. 180; A99; 四甲基乙二胺(TEMED) NO.2038; 149.60; 否; 100ML. 181; A99; 甲酰胺; 72.60; 否; AR500ML. 182; A99; 溴酚蓝; 42.90; 否; IND10G. 183; A99; 无水硫酸钠; 17.60; 否; AR-500G. 184; A99; 无砷锌粒; 63.80; 否; AR500G. 185; A99; 无醛乙醇; 82.50; 否; 500ML. 186; A99; 氯化钠溶液; 8.53; 否; 250ML. 187; A99; 无醛乙醇; 82.50; 否; 500ML. 188; A99; 氯化钠注射液; 7.15; 否; 100ml/瓶. 189; A99; 氯化钠注射液; 8.53; 否; 250ml/瓶. 190; A99; 氯化钠注射液; 11.00; 否; 500ml/瓶. 191; A99; 铝; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 192; A99; 锂/10%HCl; 110.00; 否; 1000μg/mL，50mL. 193; A99; 钪溶液标准样品; 363.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 194; A99; 铜Cu; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 195; A99; 砷标准物质; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 196; A99; 铅Pb; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 197; A99; 汞标准溶液; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 198; A99; 镉Cd; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 199; A99; 锌/10%HCl; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 200; A99; 钠/H20; 110.00; 否; 1000ug/mL，50mL. 201; A99; Ozanimod (RPC1063)，99%; 1431.10; 否; O872961-5mg. 202; A99; 8种有机氯混标-有机氯农药混合溶液标准物质; 346.50; 否; 50μg/mL，2mL,甲苯和甲醇(体积比1:4). 203; A99; 维生素A-醋酸酯; 742.50; 否; 100mg. 204; A99; 生物基体质控样品-红茶; 1650.00; 否; 25g，GBW10214. 205; A99; 普洱茶粉成分分析标准物质; 1650.00; 否; 25g，GBW10215. 206; A99; 蓝色葡聚糖2000 BR，分子量200万; 6160.00; 否; S14096-10g. 207; A99; 胆红素; 286.00; 否; 100077. 208; A99; 槲皮素; 278.30; 否; 100081. 209; A99; 麝香草酚; 143.00; 否; 100508. 210; A99; 人参皂苷Rg1; 321.20; 否; 110703. 211; A99; 人参皂苷Rb1; 321.20; 否; 110704. 212; A99; 水杨酸甲酯; 57.20; 否; 110707. 213; A99; 桂皮醛; 157.30; 否; 110710. 214; A99; 盐酸小檗碱; 321.20; 否; 110713. 215; A99; 黄芩苷; 143.00; 否; 110715. 216; A99; 麝香酮; 530.20; 否; 110719. 217; A99; 橙皮苷; 86.90; 否; 110721. 218; A99; 柚皮苷; 171.60; 否; 110722. 219; A99; 去氧胆酸; 57.20; 否; 110724. 220; A99; 丁香酚; 157.30; 否; 110725. 221; A99; 厚朴酚; 160.60; 否; 110729. 222; A99; 和厚朴酚; 214.50; 否; 110730. 223; A99; 甘草酸铵; 1400.30; 否; 110731. 224; A99; 甘氨酸; 396.00; 否; 140689. 225; A99; 熊果酸; 481.80; 否; 110742. 226; A99; 三七皂苷R1; 528.00; 否; 110745. 227; A99; 樟脑; 275.00; 否; 110747. 228; A99; 栀子苷; 185.90; 否; 110749. 229; A99; 葛根素; 143.00; 否; 110752. 230; A99; 人参皂苷Re; 321.20; 否; 110754. 231; A99; 大黄素甲醚; 429.00; 否; 110758. 232; A99; 乙酸龙脑酯; 185.90; 否; 110759. 233; A99; 龙胆苦苷; 204.60; 否; 110770. 234; A99; 百秋李醇; 174.90; 否; 110772. 235; A99; 桉油精; 313.50; 否; 110788. 236; A99; 大黄酚; 257.40; 否; 110796. 237; A99; 原儿茶醛; 39.60; 否; 110810. 238; A99; 苦杏仁苷; 326.70; 否; 110820. 239; A99; 拟人参皂苷F11; 460.90; 否; 110841. 240; A99; 2,3,5,4’-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷; 429.00; 否; 110844. 241; A99; 丙氨酸; 396.00; 否; 140680. 242; A99; 儿茶素; 71.50; 否; 110877. 243; A99; a-蒎烯; 165.00; 否; 110897. 244; A99; 芳樟醇; 37.40; 否; 111503. 245; A99; 丹酚酸B; 2142.80; 否; 111562. 246; A99; L－羟脯氨酸; 85.80; 否; 111578. 247; A99; 重楼皂苷Ⅰ; 1357.40; 否; 111590. 248; A99; 重楼皂苷Ⅱ; 1357.40; 否; 111591. 249; A99; 重楼皂苷Ⅵ; 1357.40; 否; 111592. 250; A99; 重楼皂苷Ⅶ; 770.00; 否; 111593. 251; A99; 甘草苷; 672.10; 否; 111610. 252; A99; 香叶醇; 635.80; 否; 111643. 253; A99; 苯甲醛; 28.60; 否; 111650. 254; A99; 焦性没食子酸; 42.90; 否; 111672. 255; A99; 天然冰片; 143.00; 否; 111688. 256; A99; 甘油三油酸酯; 1640.10; 否; 111692. 257; A99; 人参皂苷Rf; 642.40; 否; 111719. 258; A99; 木犀草苷; 1571.90; 否; 111720. 259; A99; 薏苡仁油对照提取物; 543.40; 否; 111750. 260; A99; 6-姜辣素; 2142.80; 否; 111833. 261; A99; 耐斯糖; 627.00; 否; 111891. 262; A99; 黄柏碱; 1071.40; 否; 111895. 263; A99; 对羟基苯乙酮; 143.00; 否; 111897. 264; A99; 山麦冬皂苷B; 1795.20; 否; 111907. 265; A99; 短葶山麦冬皂苷C; 757.90; 否; 111908. 266; A99; 鲁斯可皂苷元; 1179.20; 否; 111909. 267; A99; 黄柏酮; 1042.80; 否; 111923. 268; A99; 山奈酚; 1564.20; 否; 112025. 269; A99; 驴源多肽A1; 865.70; 否; 112040. 270; A99; 驴源多肽A2; 932.80; 否; 112041. 271; A99; 大黄（唐古特大黄）; 80.30; 否; 120902. 272; A99; 甘草; 94.60; 否; 120904. 273; A99; 血竭; 114.40; 否; 120906. 274; A99; 黄连（三角叶黄连）; 71.50; 否; 120913. 275; A99; 人参; 78.10; 否; 120917. 276; A99; 白术; 63.80; 否; 120925. 277; A99; 何首乌; 42.90; 否; 120934. 278; A99; 关黄柏; 63.80; 否; 120937. 279; A99; 三七; 63.80; 否; 120941. 280; A99; 桃仁; 50.60; 否; 120953. 281; A99; 没药（天然没药）; 71.50; 否; 120967. 282; A99; 罗布麻叶; 42.90; 否; 120979. 283; A99; 大黄（药用大黄）; 78.10; 否; 120984. 284; A99; 砂仁; 57.20; 否; 120985. 285; A99; 栀子; 63.80; 否; 120986. 286; A99; 西洋参; 136.40; 否; 120997. 287; A99; 川贝母（暗紫贝母）; 128.70; 否; 121000. 288; A99; 麦冬; 63.80; 否; 121013. 289; A99; 鸡冠花; 42.90; 否; 121110. 290; A99; 广藿香; 42.90; 否; 121135. 291; A99; 山麦冬(湖北麦冬); 20.90; 否; 121136. 292; A99; 巴戟天; 57.20; 否; 121163. 293; A99; 大黄（掌叶大黄）; 78.10; 否; 121249. 294; A99; 没药（胶质没药）; 50.60; 否; 121250. 295; A99; 薏苡仁; 53.90; 否; 121254. 296; A99; 阿胶; 121.00; 否; 121274. 297; A99; 铁皮石斛; 214.50; 否; 121501. 298; A99; 黄柏; 44.00; 否; 121510. 299; A99; 乌梢蛇; 278.30; 否; 121591. 300; A99; 蕲蛇; 300.30; 否; 121592. 301; A99; 伊贝母; 85.80; 否; 121739. 302; A99; 金钱白花蛇; 330.00; 否; 121747. 303; A99; 川贝母（川贝母）; 93.50; 否; 121757. 304; A99; 石斛(霍山石斛); 660.00; 否; 121759. 305; A99; 青葙子; 88.00; 否; 121765. 306; A99; 脯氨酸; 286.00; 否; 140677. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

采购包4（微生物及试剂盒类）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签定之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，1.货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际供货货款。 月结算金额=Σ【货物单价最高限价x(1-中标 下浮率) 】 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算: (1)合同; (2)与实际供货等额正式发票; (3)中标通知书。 |
| 验收要求 | 1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。. |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他要求:1.投标人须对本项目以合同包号为单位整体投标，任何只对某合同包内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标 2.投标人报价时需严格按照包组所列产品顺序列出拟提供货物的品牌、制造商名称、产地信息。 3.报价应包括物品采购、运输、安装、调试及质保期内的维护保养等所有费用； 4.投标人必须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量，是制造商原装出厂的、全新的、表面无划伤、无碰撞、各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准。（提供承诺函并加盖投标人公章） 5.各合同包组的采购根据用户需要，分批采购、分批供货，以实际采购数为准，但所采购总价不得超过招标总价。如遇所购产品未列在清单内的，中标供应商须按照同品牌同等折扣价提供给采购人。 6.试剂盒类产品质保期自供货之日起计，不少于产品有效期的三分之二期限。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他货物 | 微生物及试剂盒类 | 批 | 1.0000 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：微生物及试剂盒类进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购包4采购清单. 序号; 品目编号; 采购标的; 预算单价（元）; 是否允许 进口; 技术规格、服务及验收要求. 1; A99; 96 Square Deep Well Plate; 2123.00; 是; 0.5mL，10个/包，10包/箱. 2; A99; ACSL4 antibody; 2373.80; 是; 40ul. 3; A99; ACTA2/smooth muscle actin Polyclonal antibody; 2673.00; 是; 150ul. 4; A99; Alexa Fluor® 488 anti-MAP2; 3355.00; 是; 100 µg. 5; A99; 重组Alexa Fluor® 594荧光Anti-Synaptophysin抗体[YE269]; 4048.00; 是; 100ul. 6; A99; 重组Alexa Fluor® 647荧光Anti-beta III Tubulin抗体[EP1569Y]; 4295.50; 是; 100ul. 7; A99; Alexa Fluor® 647 anti-rat CD90/mouse CD90.1 (Thy-1.1) Antibody; 2475.00; 是; 100 ug. 8; A99; Alpaca anti-Rabbit IgG Nano (VHH) Recombinant Secondary Antibody, Alexa Fluor™ 568; 3897.30; 是; 100 µL. 9; A99; α-银环蛇毒素、Alexa Fluor™ 647偶联物; 6946.50; 是; 500 μg. 10; A99; a-Bungarotoxin, Alexa FluorM 594 conjugate; 5992.80; 是; 500 μg. 11; A99; Anti-AP-2 antibody; 2425.50; 是; 200 µg/ml. 12; A99; CD104(Integrin β4)antibody,anti-human,APC,REAfinity; 3676.20; 是; 100test kit. 13; A99; CD49f-antibody,anti-human/mouse,VioBright FITC,REAfinity; 3858.80; 是; 100test kit. 14; A99; Anti-CD68抗体(ab125212); 4138.20; 是; 100µl. 15; A99; anti-c-fos antibody; 4998.40; 是; 100ul. 16; A99; Anti-Collagen I; 4681.60; 是; 100ug. 17; A99; Anti-Collagen III; 4222.90; 是; 100ug. 18; A99; Anti-DDX4 / MVH; 5117.20; 是; 100ug. 19; A99; anti-DsRed antibody; 2425.50; 是; 100ul. 20; A99; anti-F4/80 antibody; 4238.30; 是; 100ul. 21; A99; Anti-FOXL2; 7971.70; 是; 100ug. 22; A99; anti-GFP antibody; 5623.20; 是; 100ul. 23; A99; anti-HCAR2 antibody; 5769.50; 是; 100ul. 24; A99; anti-HMGCS2 antibody; 4073.30; 是; 100ul. 25; A99; Anti-HOXA1抗体; 3702.60; 是; 50µL. 26; A99; anti-HSL antibody; 3386.90; 是; 100ul. 27; A99; Anti-human CD25-APC/Cy7; 3231.80; 是; 100test. 28; A99; anti-human IFN-γ-FITC; 2316.60; 是; 100test. 29; A99; anti-human IL-17A-APC; 3720.20; 是; 100test. 30; A99; anti-human IL-4-PE/Cy7; 3049.20; 是; 100test. 31; A99; Anti-Integrin alphaV Antibody, CT, Intracellular; 5623.20; 是; 100ul. 32; A99; Anti-LC3A/B antibody; 4143.70; 是; 100ul. 33; A99; anti-Ly6G antibody; 4276.80; 是; 100ul. 34; A99; anti-mcherry antibody; 6017.00; 否; Invitrogin，M11217-100ul. 35; A99; Anti-mouse/human FOXP3-AF488; 3841.20; 否; Biolegend，320012，100test. 36; A99; anti-Oxytocin antibody; 3834.60; 否; abcam,ab212193-100ul. 37; A99; Anti-PGC1 alpha抗体- N-terminal; 4679.40; 否; abcam,ab191838,100ul. 38; A99; anti-phospho-HSL antibody; 3887.40; 否; CST,45804s-100ul. 39; A99; Anti-PPAR gamma; 4020.50; 否; abcam，ab45036，100ul. 40; A99; Anti-RAB27A Antibody[1G7]; 4071.10; 否; Antibody[1G7]. 41; A99; Anti-RILP antibody; 3564.00; 否; abcam,ab140188-100ul. 42; A99; Anti-TGF beta Receptor I; 4015.00; 否; abcam,ab31013-500ul. 43; A99; Anti-TGF beta Receptor II; 3861.00; 否; abcam,ab186838-100ul. 44; A99; Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor® 488 Conjugate; 5629.80; 否; Millipore,MAB318-AF488, 100 µL. 45; A99; Anti-Ubiquitin (linkage-specific K48) antibody [EP8589]; 4029.30; 否; abcam,ab140601, 100 µl. 46; A99; APC Rat anti Mouse CD140a; 2360.60; 否; BD,562777，50ug. 47; A99; ATPase/GTPase Activity Assay Kit; 6273.30; 否; Merck,MAK113,1KT. 48; A99; B220; 662.20; 否; BD Biosciences 553087，0.1mg. 49; A99; beta-3 Tubulin Monoclonal Antibody (2G10-TB3), Alexa Fluor 488, eBioscience™; 4231.70; 否; invitrogen,53-4510-82, 100 µg. 50; A99; BV510 Rant anti Mouse Ly6A/E; 3445.20; 否; BD,565507，50ug. 51; A99; Calbindin D28K Polyclonal Antibody; 4406.60; 否; Thermo Fisher Scientific，PA5-85669，100 µL. 52; A99; Calponin 1抗体; 2425.50; 否; 200 µg/ml. 53; A99; CCL21; 4649.70; 否; R&D AF457，100微克. 54; A99; CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (MJ7/18), PE; 2084.50; 否; Invitrogen，12-1051-82，100ug. 55; A99; CD105 (Endoglin) Monoclonal Antibody (SN6), PE; 3146.00; 否; Invitrogen，17-1057-42，100test. 56; A99; CD106 (VCAM-1) Monoclonal Antibody (429), APC; 2240.70; 否; Invitrogen，17-1061-82，100µg. 57; A99; CD11b Monoclonal Antibody (ICRF44), PE-Cyanine7; 2971.10; 否; Invitrogen，25-0118-42，100test. 58; A99; CD140a (PDGFRA) Monoclonal Antibody (APA5), APC; 1537.80; 否; Invitrogen，17-1401-81，50µg. 59; A99; CD19 Monoclonal Antibody (HIB19), PE; 2259.40; 否; Invitrogen，12-0199-42，100test. 60; A99; CD29 (Integrin beta 1) Monoclonal Antibody (eBioHMb1-1 (HMb1-1)), APC; 3146.00; 否; Invitrogen，17-0291-82，100ug. 61; A99; CD3; 2004.20; 否; Novus NB600-1441SS 0.1ml. 62; A99; CD31 (PECAM-1) Monoclonal Antibody (390), PE-Cyanine7; 2099.90; 否; Invitrogen，25-0311-82，100ug. 63; A99; CD34 Monoclonal Antibody (4H11), PE-Cyanine7; 3240.60; 否; Invitrogen，25-0349-42，100test. 64; A99; CD44 Monoclonal Antibody-APC; 2566.30; 否; Invitrogen，17-0441-82，100ug. 65; A99; CD45 Monoclonal Antibody (30-F11), FITC; 1698.40; 否; Invitrogin，MCD4501，1ML. 66; A99; CD45 Monoclonal Antibody (30-F11), PE-Cyanine7; 1845.80; 否; Invitrogen，25-0451-82，100ug. 67; A99; CD45 Monoclonal Antibody (HI30), PE-Cyanine7; 2717.00; 否; Invitrogen，25-0459-42，100test. 68; A99; CD63; 7088.40; 否; NeoBiotechnologies,967-MSM8-P1-100ug. 69; A99; CD73 Monoclonal Antibody (AD2), APC; 3159.20; 否; Invitrogen，17-0739-42，100test. 70; A99; CD90 (Thy-1) Monoclonal Antibody (eBio5E10 (5E10)), PE-Cyanine7, eBioscience™; 3630.00; 否; Invitrogen，25-0909-42，100test. 71; A99; CD90.1 (Thy-1.1) Monoclonal Antibody (HIS51), eFluor 450; 2398.00; 否; Invitrogen，48-0900-82，100ug. 72; A99; CellLight™ Golgi-RFP; 6395.40; 否; Invitrogen，C10593， 1 mL. 73; A99; CHX; 1251.80; 否; CST,2112-1g. 74; A99; Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 HCS Assay; 8207.10; 否; Invitrogen，C10356，1kt. 75; A99; Click-iT™ Plus TUNEL Assay; 8408.40; 否; Invitrogen，C10619，1 kit. 76; A99; Collagen IV Monoclonal Antibody (3G3); 5903.70; 否; Invitrogen，MA5-36227，100 µg. 77; A99; COX2 antibody; 2425.50; 否; 200 µg/ml. 78; A99; CXCL13; 4329.60; 否; R&D MAB4701-100，100微克. 79; A99; Cyclophosphamide (NSC-26271) Monohydrate; 3010.70; 否; 500mg. 80; A99; CYP17A1 (E6A7G) XP® Rabbit mAb; 3771.90; 否; CST，94004S，100ul. 81; A99; DACT1 Polyclonal Antibody; 4898.30; 否; Invitrogen,PA5-23216-100ug. 82; A99; DNase Ⅰ; 880.00; 否; Roche 10104159001，100mg. 83; A99; Donkey anti-Goat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488; 4046.90; 否; Invitrogin， A32814，1mg. 84; A99; Donkey anti-Goat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 555; 4052.40; 否; Invitrogin，A32816，1mg. 85; A99; Donkey anti-Goat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 647; 4045.80; 否; Invitrogin，A32849. 86; A99; Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488; 4048.00; 否; Invitrogin，A32766，1mg. 87; A99; Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 555; 4052.40; 否; Invitrogin，A32773. 88; A99; Donkey anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 647; 4052.40; 否; Invitrogin，A32787，1mg. 89; A99; Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488; 4048.00; 否; Invitrogin，A32790，1mg. 90; A99; Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 555; 4049.10; 否; Invitrogin，A32794，1mg. 91; A99; Donkey anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 647; 4052.40; 否; Invitrogin，A32795，1mg. 92; A99; Donkey anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 488; 3638.80; 否; Invitrogin，A-21208，1mg. 93; A99; Donkey anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 555; 3821.40; 否; Invitrogin， A48270，1mg. 94; A99; Donkey anti-Rat IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 647; 3821.40; 否; Invitrogin，A48272，1mg. 95; A99; DYKDDDDK Tag (D6W5B) Rabbit mAb; 3217.50; 否; CST,14793-100ul. 96; A99; eBioscience™ Brefeldin A 溶液 (1000X); 720.50; 否; 00-4506-51，1 mL. 97; A99; eBioscience™ Foxp3/转录因子固定/透化浓缩液和稀释液; 1372.80; 否; Invitrogen，00-5521-00，1kit. 98; A99; eBioscience™ 细胞刺激混合物（加蛋白转运抑制剂）(500X); 3347.30; 否; 00-4975-03，4 x 100 µL. 99; A99; Erastin ≥98% (HPLC); 2018.50; 否; 1 MG. 100; A99; Ertr7; 1057.10; 否; Novus NB100-64932SS 0.025mg. 101; A99; Fab Fragment Donkey Anti-Mouse 488; 1630.20; 否; jacksonimmuno,715-547-003, 0.75mg. 102; A99; Fab Fragment Donkey Anti-Mouse 594; 1630.20; 否; jacksonimmuno,715-587-003, 0.75mg. 103; A99; Ferrostatin 1，erastin-induced ferroptosis抑制剂; 3589.30; 否; abcam,ab146169,5mg. 104; A99; FTH抗体; 2425.50; 否; 200 µg/ml. 105; A99; GAPDH (14C10) Rabbit mAb抗体 #2118; 7775.90; 否; CST,2118L，300µl. 106; A99; GPx4 antibody; 2785.20; 否; abcam，ab125066，40ul. 107; A99; HA-Tag (6E2) Mouse mAb; 3346.20; 否; CST,2367S-100ul. 108; A99; HCS LipidTOX; 5705.70; 否; Invitrogen，H34477，1kt. 109; A99; HLA-DR Monoclonal Antibody (LN3), APC; 2908.40; 否; Invitrogen，17-9956-42，100test. 110; A99; HSP90 (C45G5) Rabbit mAb #4877; 3441.90; 否; CST,4877S，100µl. 111; A99; IACS-010759 (IACS-10759); 1239.70; 否; Selleck,S8731,5mg. 112; A99; IL1b 抗体; 2425.50; 否; 100 µg/ml. 113; A99; IL-6 Polyclonal Antibody; 4857.60; 否; Invitrogen，P620，1mg. 114; A99; LIVE/DEAD Fixable Dead cell stain kit; 1424.50; 否; ThermoFisher，L34969，80assays. 115; A99; LIVE/DEAD Fixable Dead cell stain kit; 1424.50; 否; ThermoFisher，L34961，80assays. 116; A99; LIVE/DEAD Fixable Dead cell stain kit; 1424.50; 否; ThermoFisher，L34971，80assays. 117; A99; Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody (D7), PE; 2090.00; 否; Invitrogen，12-5981-82，100ug. 118; A99; LysoTracker™ Deep Red; 3946.80; 否; Invitrogen，L12492，5 x 50 µL. 119; A99; MesenCult™-ACF Chondrogenic Differentiation Kit; 2183.50; 否; Stemcell，5455，100ml. 120; A99; MIC26; 4486.90; 否; MA5-15493，100ul. 121; A99; MIP-3 beta Polyclonal Antibody; 5523.10; 否; Invitrogen,PA5-47958，100 µg. 122; A99; MitoTracker®Red CMXRos #9082; 2556.40; 否; 赛信通(CST)，9082S，500 µg. 123; A99; 单克隆抗Rab7 小鼠抗; 4094.20; 否; 100 μL. 124; A99; Mouse anti-human CD4-BV510; 933.90; 否; BD Bioscience，562970，100test. 125; A99; Nestin; 2202.20; 否; BD,611658-50ug. 126; A99; NESTIN; 3933.60; 否; abcam,ab18102-100ul. 127; A99; Nestin; 4045.80; 否; abcam,ab6320，50ug. 128; A99; Nestin Monoclonal Antibody (196908), APC; 4541.90; 否; Invitrogen，MA5-23650，100test. 129; A99; Nestin Monoclonal Antibody (196908), PE; 4141.50; 否; Invitrogen，MA5-23633，100test. 130; A99; Nestin Monoclonal Antibody (307501), PE; 3298.90; 否; Invitrogen，MA5-23574，100test. 131; A99; 抗NG2硫酸软骨素蛋白聚糖抗体; 5990.60; 否; 100 μG. 132; A99; NGFR Monoclonal Antibody (NGFR5); 2737.90; 否; Thermo Fisher Scientific，12-9400-42，100tests. 133; A99; NMNAT1 Polyclonal Antibody; 2740.10; 否; proteintech,11399-1-AP-150ul. 134; A99; Occludin Polyclonal Antibody; 4502.30; 否; Thermo Fisher Scientific，71-1500，100 µg. 135; A99; p16; 3966.60; 否; abcam,ab51243-100ul. 136; A99; PD-1 (Intracellular Domain) (D7D5W) XP® Rabbit mAb; 4469.30; 否; CST,84651S,100ul. 137; A99; PDGF Receptor α (D1E1E) XP® Rabbit mAb; 3771.90; 否; CST，3174S，100ul. 138; A99; PDPN; 4764.10; 否; R&D AF3244 100微克. 139; A99; PE Mouse Anti-Human CD51/CD61; 2438.70; 否; BD Biosciences,550037,100tests. 140; A99; PE Mouse anti-PDGFRβ (CD140b) (pY857); 2031.70; 否; BD，558429，50 µg. 141; A99; PE Rat Anti-Mouse CD274; 1540.00; 否; BD Biosciences,558091,100ug. 142; A99; Periostin Antibody #91771; 3441.90; 否; 赛信通(CST)，91771S ，100µl. 143; A99; Purified Mouse Anti-Human CD63; 1199.00; 否; BD biosciences,556019,0.1mg. 144; A99; Purified Mouse Anti-LAP2; 2290.20; 否; BD，611000，50 µg. 145; A99; QIAGEN Genomic-Tip试剂盒; 4611.20; 否; 500/G，10262. 146; A99; rat anti-mouse TER119-APC; 1694.00; 否; BD Bioscience，561330，100test. 147; A99; Recombinant Alexa Fluor® 488 Anti-Choline Acetyltransferase antibody [EPR13024(B)]; 4402.20; 否; abcam,ab192465, 100 µl. 148; A99; Recombinant Anti-TSG101 antibody; 4392.30; 否; Abcam,ab125011,100ul. 149; A99; RPE65 Monoclonal Antibody (401.8B11.3D9); 5949.90; 否; Thermo Fisher Scientific，MA1-16578，200μL. 150; A99; 皂素; 4930.20; 否; 500 G. 151; A99; Syntaxin 1 Monoclonal Antibody (SP6), FITC; 3656.40; 否; Thermo Fisher Scientific，MA5-17614，100 µg. 152; A99; TCF21; 3412.20; 否; abcam,ab182134，100ul. 153; A99; TER-119 Monoclonal Antibody (TER-119), PE-Cyanine7; 1219.90; 否; Invitrogen，11-5921-82，100ug. 154; A99; TNF alpha Polyclonal Antibody; 4857.60; 否; Invitrogen，AMC3012，500ug. 155; A99; VITEK 2革兰阳性球菌鉴定试卡; 2252.80; 否; 20测试/盒. 156; A99; VITEK 2革兰阴性杆菌鉴定试卡; 2252.80; 否; 20测试/盒. 157; A99; VITEK 2酵母菌鉴定试卡; 2252.80; 否; 20测试/盒. 158; A99; VITEK 2芽孢杆菌鉴定试卡; 2574.00; 否; 20测试/盒. 159; A99; VITEK 2厌氧细菌鉴定试卡; 2251.70; 否; 20测试/盒. 160; A99; α-Tubulin (DM1A) Mouse mAb #3873; 3414.40; 否; 3873S，100µl. 161; A99; β-Actin (8H10D10) Mouse mAb #3700; 3217.50; 否; CST,3700S，100µl. 162; A99; 单克隆抗-HNK-1/N-CAM (CD57) 小鼠抗; 4489.10; 否; 100 TEST. 163; A99; 甲型肝炎抗体检测试剂盒（酶联免疫法）; 4469.30; 否; 96T. 164; A99; 诺唯赞Annexin V-FITC/PI细胞凋亡检测试剂盒Annexin V-FITC/PI Apoptosis Detection Kit; 1733.60; 否; Vazyme，A211-02，1kt. 165; A99; 铁含量检测试剂盒; 6934.40; 否; 1 KIT. 166; A99; 乙型肝炎病毒表面抗原试剂盒（电化学发光法）; 3586.00; 否; 100测试/盒. 167; A99; 荧光配基HaloTag® TMR Ligand; 3327.50; 否; 15ul. 168; A99; 重组Anti-gamma H2A.X (phospho S139)抗体[EP854(2)Y]; 5468.10; 否; abcam，ab81299，100ul. 169; A99; 重组Anti-Rhodopsin抗体[EPR21876]; 2293.50; 否; abcam，ab221664，40 µL. 170; A99; 重组Anti-RUNX2抗体[EPR14334] (ab192256); 3910.50; 否; 艾博抗(Abcam)，ab192256，100µl. 171; A99; 重组Anti-SOX10抗体; 2425.50; 否; 200 µg/ml. 172; A99; 重组Anti-Sp7 / Osterix抗体[EPR21034] (ab209484); 3897.30; 否; 艾博抗(Abcam)，ab209484，100µl. 173; A99; 抗层粘连蛋白兔抗; 4141.50; 否; 100UL. 174; A99; 抗体Anti-Collagen I antibody [EPR22894-89]; 4172.30; 否; abcam,ab260043-100µl. 175; A99; ABO血型反定型试剂盒; 99.00; 否; 3*10ml. 176; A99; 鼠尾胶原蛋白I; 644.60; 否; 翊圣，40125ES10，支. 177; A99; 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）; 374.00; 否; 96人份. 178; A99; 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒（酶联免疫法）; 105.60; 否; 96人份/盒，12孔. 179; A99; 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法); 374.00; 否; 96人份. 180; A99; 阿霉素; 1247.40; 否; 100mg. 181; A99; 冻干补体; 475.20; 否; 0.5 ml/支. 182; A99; 全封闭无菌试验过滤培养器（钴60灭菌）; 543.50; 否; 30套/箱. 183; A99; 全封闭无菌试验过滤培养器（钴60灭菌）; 462.00; 否; 20套/箱. 184; A99; 三针单联管; 742.50; 否; 箱. 185; A99; 十四烷酸异丙酯（已消毒）; 172.06; 否; 瓶. 186; A99; 一次性使用薄膜过滤器; 540.54; 否; 箱. 187; A99; 集菌培养器; 25.82; 否; PY330. 188; A99; 集菌培养器; 39.40; 否; CN330（带回收）. 189; A99; 集菌培养器; 30.80; 否; KDGB220D. 190; A99; 集菌培养器; 57.20; 否; EVS3. 191; A99; 集菌培养器; 41.18; 否; EVS2. 192; A99; 集菌培养器; 44.00; 否; KDGB330D. 193; A99; 孟加拉红琼脂（虎红琼脂)培养基 BR 250g; 136.40; 否; BR 250g. 194; A99; 玫瑰红钠琼脂培养基（药典）250克; 128.48; 否; BR 250g. 195; A99; 沙氏葡萄糖琼脂培养基（20版药典）250g; 91.52; 否; 250克. 196; A99; 营养肉汤NB（药典）250克; 93.28; 否; BR 250g. 197; A99; 营养琼脂培养基NA（药典）250克; 118.80; 否; BR 250g. 198; A99; R2A琼脂培养基 250g （20版药典）; 187.44; 否; 250克. 199; A99; 麦康凯液体培养基（20版药典）250g; 162.80; 否; 250克. 200; A99; 双倍乳糖胆盐（含中和剂）培养基BR 250g; 103.84; 否; 250克. 201; A99; 三糖铁琼脂培养基（TSI）（药典）BR250g; 106.48; 否; 250克. 202; A99; 磷酸盐缓冲液BR 250g; 87.12; 否; 250克. 203; A99; 麦康凯琼脂培养基（20版药典）250g; 126.72; 否; 250克. 204; A99; 肠道菌增菌液体培养基（20版药典）250g; 247.28; 否; 250克. 205; A99; 乳糖胆盐发酵培养基（药典）250g; 109.12; 否; 250克. 206; A99; 胆盐乳糖增菌培养基(BL)（药典） 250g; 94.16; 否; 250克. 207; A99; 月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST)）BR 250g; 119.68; 否; 250克. 208; A99; 紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基（20版药典）250g; 173.36; 否; 250克. 209; A99; RV沙门菌增菌液体培养基（20版药典）250g; 97.68; 否; 250克. 210; A99; 四硫磺酸钠煌绿增菌液(TTB)基础 BR 250g; 114.40; 否; 250克. 211; A99; 四硫磺酸钠亮绿增菌液基础（TTB）（四硫磺酸钠煌绿增菌液基础）（药典） 250g; 114.40; 否; 250克. 212; A99; 亚硫酸铋琼脂（BS) BR 250g; 146.96; 否; 250克. 213; A99; 缓冲蛋白胨水(BP)培养基 BPW 250g; 87.12; 否; 250克. 214; A99; 7.5%氯化钠肉汤培养基 BR 250g; 81.84; 否; 250克. 215; A99; 胰酪大豆胨液体培养基（TSB）（20版药典）250g; 95.48; 否; 250克. 216; A99; 脑心浸出液肉汤100g 2022年改250g包装; 119.68; 否; 250克. 217; A99; 血平板 9cm*20套/盒; 102.08; 否; 9cm*20套/盒. 218; A99; 改良卵磷脂肉汤250g 汇总; 141.68; 否; 250g. 219; A99; 溴化十六烷基三甲铵琼脂（20版药典）250g; 115.28; 否; 250g. 220; A99; 梭菌增菌培养基（药典）BR250g; 217.36; 否; 250g. 221; A99; 0.1%蛋白胨水 BR 250g; 93.28; 否; 250g. 222; A99; 硫乙醇酸盐流体培养基（药典）FT（颗粒型）BR 250g; 114.40; 否; 250g. 223; A99; 胰酪大豆胨琼脂培养基(大豆酪蛋白琼脂培养基)（TSA）（20版药典）250g; 107.80; 否; 250g. 224; A99; 脑-心浸萃液态培养基（BHI） BR 100g; 119.68; 否; BR 100g. 225; A99; 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂平板（MYP）90mm*20个; 127.60; 否; 90mm*20个. 226; A99; 卵黄亚碲酸钾增菌剂2.5ml*10瓶; 41.36; 否; 2.5ml*10瓶. 227; A99; 木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂培养基（XLD）（20版药典）250g; 381.04; 否; 250克. 228; A99; 湿式餐具大肠菌群检验纸片（两连袋）100份/盒; 158.40; 否; 100份/盒. 229; A99; 甘露醇20支; 31.68; 否; 20支. 230; A99; 一次性塑料培养皿9cm×1.5cm(10×50袋、500个/箱); 264.00; 否; 9cm×1.5cm(10×50袋、500个/箱). 231; A99; （冻干）生孢梭菌ATCC19404; 440.00; 否; ATCC19404. 232; A99; 3.5L厌氧产气袋 C-35 10只/袋; 336.60; 否; C-35 10包/袋. 233; A99; 胰酪大豆胨琼脂（大豆酪蛋白琼脂）TSA平皿（三层无菌包装）（药典） 90mm; 6.05; 否; 90mm*10个/包 150个/箱. 234; A99; 胰酪大豆胨琼脂（大豆酪蛋白琼脂）TSA接触皿（三层无菌包装)（药典） 55mm; 6.05; 否; 55mm*10个/包 140个/箱. 235; A99; 4-甲基伞形酮葡萄糖苷酸培养基（MUG培养基）（药典）5ml*20支; 145.20; 否; 5ml*20支. 236; A99; EasyID沙门氏菌生化鉴定试剂盒; 308.00; 否; 13种*10测试. 237; A99; FSCC215013(ATCC14028) Q-Strain 103鼠伤寒沙门氏菌; 149.60; 否; 1瓶/盒110-1100cfu/瓶. 238; A99; FSCC223005 (CMCC26003) Q-Strain 106金黄色葡萄球菌; 431.20; 否; 1瓶/盒0.6-2.0*107 cfu/瓶. 239; A99; 四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂（碘液2ml*5支+煌绿1ml*5支 2*5支）; 37.84; 否; 2*5支. 240; A99; 四硫磺酸钠亮绿增菌液配套试剂2×5支; 37.84; 否; 2×5支. 241; A99; 沙丁胺醇，克伦特罗，莱克多巴胺三合一快速检测试纸条; 159.50; 否; YR1ZZ09-10T. 242; A99; 凉茶中多类非法添加物快速检测试纸条; 1320.00; 否; YRLC1025. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

采购包5（玻璃仪器及其他）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签定之日起1年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%，1.货物到采购人指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际供货货款。 月结算金额=Σ【货物单价最高限价x(1-中标 下浮率) 】 2.中标人凭以下有效文件与采购人结算: (1)合同; (2)与实际供货等额正式发票; (3)中标通知书。 |
| 验收要求 | 1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收,为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。 3.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。. |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他要求:1.投标人须对本项目以合同包号为单位整体投标，任何只对某合同包内其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标 2.投标人报价时需严格按照包组所列产品顺序列出拟提供货物的品牌、制造商名称、产地信息。 3.报价应包括物品采购、运输、安装、调试及质保期内的维护保养等所有费用； 4.投标人必须保证所投产品为正常渠道供货以及保证产品质量，是制造商原装出厂的、全新的、表面无划伤、无碰撞、各项技术指标符合国家有关质量检测和环保标准。（提供承诺函并加盖投标人公章） 5.各合同包组的采购根据用户需要，分批采购、分批供货，以实际采购数为准，但所采购总价不得超过招标总价。如遇所购产品未列在清单内的，中标供应商须按照同品牌同等折扣价提供给采购人。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他货物 | 玻璃仪器及其他 | 批 | 1.0000 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：玻璃仪器及其他进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 采购包5采购清单. 序号; 品目编号; 采购标的; 单价限价 （元）; 是否允许 进口; 技术规格、服务及验收要求. 1; A99; 硅60薄层板; 734.80; 是; 10X20CM. 2; A99; 硅60荧光薄层板; 759.00; 是; 10*20CM. 3; A99; 硅60薄层玻璃板; 2335.30; 是; 20*20cm. 4; A99; 纤维素薄层层析板; 2524.50; 是; 20 X 20 CM. 5; A99; 硅胶6010x20厘米高效薄层层析玻璃板; 4675.00; 是; 10X20CM. 6; A99; 纤维素薄层层析板; 3403.40; 是; 10 X 20 CM. 7; A99; 锥形瓶; 17.16; 否; 250ml. 8; A99; 锥形瓶; 13.09; 否; 100ml. 9; A99; 异形天平用漏斗; 13.20; 否; 小号. 10; A99; 异形天平用漏斗; 16.50; 否; 2ml/20*60mm. 11; A99; 异形天平用漏斗; 16.78; 否; 中号. 12; A99; 移液器吸嘴; 79.20; 否; 微量移液器用0.2ml / 200ul. 13; A99; 移液器吸嘴; 104.50; 否; 微量移液器用1ml /1000ul. 14; A99; 移液器吸嘴; 125.40; 否; 微量移液器用5ml. 15; A99; 氧气燃烧瓶; 2035.00; 否; 500ml. 16; A99; 蛇形冷凝管; 61.60; 否; 40cm，24/29口. 17; A99; 烧杯(带刻度); 2.20; 否; 25ml. 18; A99; 烧杯; 14.21; 否; 1000ml. 19; A99; 烧杯; 1.98; 否; 10ml. 20; A99; 烧杯; 3.87; 否; 100ml. 21; A99; 溶剂过滤器; 748.00; 否; 2000ml. 22; A99; 容量瓶; 17.08; 否; 玻璃，棕色，5mL. 23; A99; 容量瓶; 14.03; 否; 玻璃，透明，5mL. 24; A99; 容量瓶; 25.65; 否; 玻璃，棕色，10mL. 25; A99; 容量瓶; 13.64; 否; 玻璃，透明，10mL. 26; A99; 容量瓶; 62.49; 否; 玻璃，透明，1000mL. 27; A99; 喷瓶; 60.50; 否; 50ml. 28; A99; 漏斗（三角漏斗）; 2.81; 否; 4cm. 29; A99; 漏斗（三角漏斗）; 3.47; 否; 6cm. 30; A99; 量筒; 14.30; 否; 25ml. 31; A99; 量筒; 16.50; 否; 50ml. 32; A99; 量筒; 16.50; 否; 100ml. 33; A99; 刻度吸管; 12.54; 否; 2ml. 34; A99; 刻度吸管; 18.26; 否; 10ml. 35; A99; 盖玻片; 50.60; 否; 阿拉丁S1699-04；24-24mm；200片/包. 36; A99; 滴定管; 367.18; 否; BRAND，25ml. 37; A99; 滴定管; 367.18; 否; BRAND，10ml. 38; A99; 滴定管; 367.18; 否; BRAND，50ml. 39; A99; 瓷蒸发皿; 3.36; 否; 150ml. 40; A99; 称量瓶; 4.95; 否; 40X25mm. 41; A99; 称量瓶; 7.02; 否; 50X30mm. 42; A99; 称量瓶; 9.24; 否; 70X35mm. 43; A99; 比色管; 165.00; 否; 25ml,12支/盒. 44; A99; 比色管; 198.00; 否; 50ml,12支/盒. 45; A99; 比色管; 134.20; 否; 10mL,12支/盒. 46; A99; 自封灭菌袋; 3630.00; 否; 191mm*330mm，200片/盒，5盒/箱. 47; A99; 自封灭菌袋; 3630.00; 否; 133mm*254mm，200片/盒 ，10盒/箱. 48; A99; 自封灭菌袋; 3630.00; 否; 89mm*133mm，200片/盒，5盒/箱. 49; A99; 自封灭菌袋; 3630.00; 否; 305mm*432mm，200片/盒，5盒/箱. 50; A99; 注射液用覆聚四氟乙烯/六氟丙烯的共聚物膜氯化丁基橡胶塞; 4840.00; 否; 4000只/箱. 51; A99; 周记温湿度计自记录纸; 93.50; 否. 52; A99; 智能热原仪探头; 330.00; 否. 53; A99; 针筒式微孔滤头; 71.50; 否; 0.22um 13mm（水系）. 54; A99; 针筒式微孔滤头; 71.50; 否; 0.22um 13mm（有机）. 55; A99; 针筒式微孔滤头; 104.50; 否; 0.22um 25mm(水系). 56; A99; 针筒式微孔滤头; 49.50; 否; 0.22um 25mm(有机). 57; A99; 针筒式微孔滤头; 71.50; 否; 0.45um 13mm(有机). 58; A99; 针筒式微孔滤头; 104.50; 否; 0.45um 25mm(水系). 59; A99; 针筒式微孔滤头; 104.50; 否; 0.45um 25mm(有机). 60; A99; 移液枪头; 1031.80; 否; 1ml. 61; A99; 移液枪头; 1147.30; 否; 0.2-5ml. 62; A99; 移液器吸嘴(蓝色); 82.50; 否; 1000ul. 63; A99; 移液器吸嘴(黄色); 79.20; 否; 200ul. 64; A99; 移液器吸嘴(白色); 77.00; 否; 10ul. 65; A99; 移液器吸嘴; 185.90; 否; 5ml. 66; A99; 一次性注射器; 72.60; 否; 10ml. 67; A99; 一次性注射器; 57.20; 否; 1ml. 68; A99; 一次性注射器; 83.60; 否; 20ml. 69; A99; 一次性注射器; 57.20; 否; 2ml. 70; A99; 一次性注射器; 58.30; 否; 5 ml. 71; A99; 一次性医用手套; 132.00; 否; 小号丁晴·无粉·未灭菌. 72; A99; 一次性医用手套; 132.00; 否; 中号丁晴·无粉·未灭菌. 73; A99; 一次性医用手套; 132.00; 否; 大号丁晴·无粉·未灭菌. 74; A99; 一次性乳胶手套（无粉）; 88.00; 否; S码，100只/盒. 75; A99; 一次性乳胶手套（无粉）; 88.00; 否; M码，100只/盒. 76; A99; 一次性口罩; 1.10; 否; 独立包装. 77; A99; 一次性口罩; 1.10; 否; 医用. 78; A99; 一次性接种环; 231.00; 否; Biologix，1微升，蓝色，25个/袋，1000个/箱. 79; A99; 一次性接种环; 231.00; 否; Biologix，10微升，橘色，25个/袋，1000个/箱. 80; A99; 氧气收集装置; 96.80; 否; /. 81; A99; 氧气反应装置; 418.00; 否; /. 82; A99; 验证用指示片; 6600.00; 否; Mesalabs，HMV-091，100片/包. 83; A99; 吸嘴盒; 77.00; 否; 200ul. 84; A99; 铁架台; 37.40; 否; /. 85; A99; 塑料烧杯; 13.20; 否; 100ml. 86; A99; 塑料烧杯; 18.70; 否; 250ml. 87; A99; 塑料容量瓶; 572.00; 否; 10ml. 88; A99; 塑料容量瓶; 607.20; 否; 25ml. 89; A99; 塑料容量瓶; 668.80; 否; 50ml. 90; A99; 塑料量筒; 2.89; 否; 25ml. 91; A99; 塑料量筒; 3.72; 否; 50ml. 92; A99; 塑料离心管; 77.00; 否; 1.5ml. 93; A99; 塑料盒; 9.90; 否; 长25cm，宽17.2cm，高9.4cm(TEK-QT-0704025). 94; A99; 塑料滴管; 11.00; 否; 1ML. 95; A99; 塑料滴管; 11.00; 否; 3ml. 96; A99; 输液瓶用铝塑组合盖; 1595.00; 否; 28-D16，10000只/件. 97; A99; 试管架; 33.00; 否; 25ml. 98; A99; 渗透压仪样品管; 1430.00; 否; YS1000ST ，1000支/包. 99; A99; 沙丁胺醇，克伦特罗，莱克多巴胺三合一快速检测试纸条; 159.50; 否; YR1ZZ09-10T. 100; A99; 凉茶中多类非法添加物快速检测试纸条; 1320.00; 否; YRLC1025. 101; A99; 离心管; 78.10; 否; 15ml. 102; A99; 离心管; 49.50; 否; 50ml. 103; A99; 冷凝管夹; 30.80; 否; /. 104; A99; 蓝色开孔盖，含预切口蓝色PTFE/白色硅胶垫Bond; 159.50; 否; 2mL，100个/包. 105; A99; 蓝色开孔盖，含白色PTFE/白色硅胶垫Bond; 159.50; 否; 2mL，100个/包. 106; A99; 空气阀; 385.00; 否; ASSC-AC （ 104-0022）. 107; A99; 活性炭口罩; 27.28; 否; 50个/盒. 108; A99; 广口塑料瓶; 2.09; 否; 200ml. 109; A99; 封口膜; 187.00; 否. 110; A99; 定性滤纸; 19.80; 否; 12.5cm. 111; A99; 定性滤纸; 26.40; 否; 18cm. 112; A99; 定性滤纸; 7.70; 否; 7cm. 113; A99; 定量滤纸; 55.00; 否; 11cm. 114; A99; 定量滤纸; 58.30; 否; 12.5cm. 115; A99; 电热套; 209.00; 否; 500ml. 116; A99; 滴定管夹; 25.30; 否; /. 117; A99; 玻璃纤维滤膜; 460.90; 否; 1823-025，25mm，2.7u. 118; A99; 薄膜手套(一次性PE); 5.50; 否; /. 119; A99; 50ml无菌离心管; 44.00; 否; 锥形底平盖，PP材质，灭菌，25个/包。. 120; A99; 鲎试剂; 18.70; 否; 0.03EU/ML，0.1ml/支。. 121; A99; 鲎试剂; 12.10; 否; 0.06EU/ML，0.1ml/支。. 122; A99; 鲎试剂; 8.80; 否; 0.125EU/ML，0.1ml/支。. 123; A99; 鲎试剂; 8.80; 否; 0.25EU/ML，0.1ml/支。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东华鑫招标采购有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东省药品检验所，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共5个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 现场电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：单价下浮率 采购包2：单价下浮率 采购包3：单价下浮率 采购包4：单价下浮率 采购包5：单价下浮率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% 采购包2：0% - 100% 采购包3：0% - 100% 采购包4：0% - 100% 采购包5：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：40,000.00元整。采购包2：保证金人民币：32,000.00元整。采购包3：保证金人民币：60,000.00元整。采购包4：保证金人民币：20,000.00元整。采购包5：保证金人民币：28,000.00元整。 开户单位：广东华鑫招标采购有限公司 开户账号：120905636310201 开户银行：招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 支票提交方式：现场提交 汇票、本票提交方式：现场提交 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）1份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本0份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 采购包3：1家 采购包4：1家 采购包5：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 采购包3：3家 采购包4：3家 采购包5：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中,但最多兼中两个包组。 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：采购代理机构向中标人收取招标代理服务费用，以包组的中标金额为计算基数，按照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文件中的计费标准计费，专家费另按实计收。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：否 采购包2：否 采购包3：否 采购包4：否 采购包5：否 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东华鑫招标采购有限公司代收。具体操作要求详见广东华鑫招标采购有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东华鑫招标采购有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东华鑫招标采购有限公司，到账情况以开标时广东华鑫招标采购有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)www.gdhuaxin.cn上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、www.gdhuaxin.cn上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：张工

电话：020-87300828-823

传真：020-87300298

邮箱：cs@gdhuaxin.cn

地址：广州市越秀区广州大道中307号富力东山新天地36楼

邮编：510000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电  话：020-83188580、83188500、83188511、83188586

邮  编：510030

传  真：020-83357559

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(色谱类耗材1)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(色谱类耗材2)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包3(试剂类（含标准物质）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包4(微生物及试剂盒类)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包5(玻璃仪器及其他)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东华鑫招标采购有限公司统一对外发布。

（2）对广东华鑫招标采购有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7不同投标人的电子投标文件制作计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的；

4.8投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（色谱类耗材1）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（色谱类耗材2）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包3（试剂类（含标准物质））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包4（微生物及试剂盒类）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包5（玻璃仪器及其他）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予10%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件制作计算机的网卡MAC地址硬件信息相同的，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（色谱类耗材1）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年的年度财务状况报告复印件，或2022年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

采购包2（色谱类耗材2）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年的年度财务状况报告复印件，或2022年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

采购包3（试剂类（含标准物质））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年的年度财务状况报告复印件，或2022年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 其他资格要求 | 投标人应具有运输非药品类易制毒化学品条件，须提供中华人民共和国道路运输经营许可证（经营范围包含经营性危险货物运输），如投标人无中华人民共和国道路运输经营许可证的，提供与具有该证件单位的合作协议和该单位的中华人民共和国道路运输经营许可证（经营范围包含经营性危险货物运输）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

采购包4（微生物及试剂盒类）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年的年度财务状况报告复印件，或2022年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 其他资格要求 | 投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件 ;所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

采购包5（玻璃仪器及其他）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2020年或2021年的年度财务状况报告复印件，或2022年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件） 。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 其他资格要求 | 投标人为生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，承诺供货时提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件 ;所投产品为第三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 无 |

表二符合性审查表：

采购包1（色谱类耗材1）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。 |
| 2 | 投标折扣率 | 是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价 |
| 3 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委 托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件的完整性 | 投标内容基本完整，无重大错漏，并按对应格式签署、盖章。 |
| 6 | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。 |
| 7 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 8 | 招标文件实质性条款响应情况 | 招标文件中的“★”号条款是否响应。 |
| 9 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

采购包2（色谱类耗材2）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。 |
| 2 | 投标折扣率 | 是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价 |
| 3 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委 托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件的完整性 | 投标内容基本完整，无重大错漏，并按对应格式签署、盖章。 |
| 6 | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。 |
| 7 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 8 | 招标文件实质性条款响应情况 | 招标文件中的“★”号条款是否响应。 |
| 9 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

采购包3（试剂类（含标准物质））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。 |
| 2 | 投标折扣率 | 是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价 |
| 3 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委 托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件的完整性 | 投标内容基本完整，无重大错漏，并按对应格式签署、盖章。 |
| 6 | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。 |
| 7 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 8 | 招标文件实质性条款响应情况 | 招标文件中的“★”号条款是否响应。 |
| 9 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

采购包4（微生物及试剂盒类）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。 |
| 2 | 投标折扣率 | 是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价 |
| 3 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委 托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件的完整性 | 投标内容基本完整，无重大错漏，并按对应格式签署、盖章。 |
| 6 | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。 |
| 7 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 8 | 招标文件实质性条款响应情况 | 招标文件中的“★”号条款是否响应。 |
| 9 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

采购包5（玻璃仪器及其他）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。 |
| 2 | 投标折扣率 | 是固定唯一价，未超出招标文件中规定的采购预算金额或最高限价 |
| 3 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章。 |
| 4 | 法定代表人证明书及授权委 托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件的完整性 | 投标内容基本完整，无重大错漏，并按对应格式签署、盖章。 |
| 6 | 招标代理服务费支付承诺书 | 已按招标文件要求提交招标代理服务费支付承诺书。 |
| 7 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起90日历天。 |
| 8 | 招标文件实质性条款响应情况 | 招标文件中的“★”号条款是否响应。 |
| 9 | 其他 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

色谱类耗材1

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品质量保证、 安全保障措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;7.0;10.0;） | 包括： 1.本项目总体质量目标和实施方案； 2.产品安全性保障； 3.退换货服务措施； 详细具体，可行性高，得10分； 较为具体，可行性较高，得7分； 较为具体，可行性一般，得 3分； 不够具体，可行性不强，得1分。 无提供，得0分。 |
|  |  | 整体供货、配送方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;5.0;） | 包括： 1.对于采购人所需耗材的备货方案； 2.对于采购人需求的时间安排，包括紧急需求的响应方案； 3.产品的配送、运输方案； 备货方案合理、响应时间快、配送方案和应急措施具体、可行，得5分； 备货方案较合理、响应时间较快、配送方案和应急措施较具体、可行，得3分； 备货方案合理性一般、响应时间较慢、配送方案和应急措施可行性一般，得2分； 备货方案不合理、响应时间慢、配送方案和应急措施可行性低，得1分。 无提供，得0分 |
|  |  | 技术实力与售后能力 (5.0分) | 1、投标人有自主成立，独立运营的分析实验室。实验室包含液相，气相，离子色谱等分析仪器的得3分，若有分析仪器但不全得1分，若无得0分。提供实验室场地产权证明或租赁合同及实验室包含的分析仪器证明材料； 投标人有独立快速解决产品售后的能力。有解决案例的得2分，没有的得0分。提供具体解决的实验数据。 |
|  |  | 增值服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 针对本项目的需求，提出增值服务方案（包括但不限于人员培训方案）： （1）方案服务建议合理、内容完整、详细、切实可行，得10分； （2）方案服务建议比较合理，内容比较完整、详细、切实可行，得7分； （3）方案服务建议基本合理，内容基本完整、详细、可行，得3分。 （4）无或者其他不得分。 |
|  |  | 重点及难点的分析 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | （1）对项目重点及难点分析到位，具有针对性，提供可行解决方法和工作建议的得5分； （2）对项目重点及难点有一定分析，提供较为可行解决方法或工作建议的得3分； （3）对项目重点及难点分析不到位或者不提供分析，解决方法或工作建议不可行的得1分 （4）无或者其他不得分。 |
|  |  | 产品授权 (5.0分) | 因实验室所用物品在使用过程中涉及相关技术支持，故需投标人获得相应厂家或总代理商授权，保证产品通过厂家认可的正规渠道获取，产品具有追溯性，使用方能获得厂家技术支持服务。为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人所投品牌中，获得以下对应包组类别生产厂家或总代理商产品代理销售授权的，授权品牌数量覆盖采购清单的95%及以上的，得5分；覆盖范围达到90%及以上的，得3分；覆盖范围达到85%及以上的，得1分，其他情况不得分。 注：提供授权品牌清单（至少包含序号、品牌、授权产品名称、授权厂家/代理商名称）及厂家资质和授权书复印件，代理商授权的，提供授权品牌清单及代理证明文件，不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业管理体系认证情况 (10.0分) | （1）投标人具有质量管理体系认证证书得2分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书得2分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分； （4）具有进出口资质的投标人得4分，无或其他不提供不得分。 注：须同时提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn证书信息查询截图，证书状态须为“有效”（因逾期未年审或因其他原因导致投标截止前已经成功 通过相关评审工作，但未能正常显示状态为“有效”的或处于制证过程的，可提供认证机构出具的《认证合格通知书》或认证机构开具的证明材料），否则不得分 |
|  |  | 同类项目业绩 (10.0分) | 需提供2019年以来，投标人签订的同类项目（实验耗材类）业绩的合同关键页复印件，每提供一份得2分，最高得10分，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (5.0分) | 提供2019年以来上述“同类项目业绩”的项目用户满意度调查表。 满意度评价表（满意评价须达到满意、优秀、好等正面评价最高级别评价的水平 ）每提供一个得1分，本项最高5分。注：须提供用户满意度调查表等证明文件复印件，以用户单位公章为有效，否则不得分 |
|  |  | 项目服务团队 (5.0分) | 每提供1个具有本科或本科以上学历得1分；每提供1个具有大专学历得0.5分；每提供1个具有高级职称的人员得1分；每提供1个具有中级职称人员得0.5分；其他或不提供不得分。一名人员最高得2分，本项最高得5分 注：须同时提供人员身份证、毕业证、职称证、至递交投标文件为止最近3个月的在投标供应商单位购买社保的证明，无完整提供证明的不得分 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 30 分；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

色谱类耗材2

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品质量保证、 安全保障措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;7.0;10.0;） | 包括： 1.本项目总体质量目标和实施方案； 2.产品安全性保障； 3.退换货服务措施； 详细具体，可行性高，得10分； 较为具体，可行性较高，得7分； 较为具体，可行性一般，得 3分； 不够具体，可行性不强，得1分。 无提供，得0分。 |
|  |  | 整体供货、配送方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;2.0;3.0;5.0;） | 包括： 1.对于采购人所需耗材的备货方案； 2.对于采购人需求的时间安排，包括紧急需求的响应方案； 3.产品的配送、运输方案； 备货方案合理、响应时间快、配送方案和应急措施具体，得5分； 备货方案较合理、响应时间较快、配送方案和应急措施较具体，得3分； 备货方案合理性一般、响应时间较慢、配送方案和应急措施一般，得2分； 备货方案不合理、响应时间慢、配送方案和应急措施可行性低，1分。 无提供，得0分 |
|  |  | 技术实力与售后能力 (5.0分) | 1、投标人有自主成立，独立运营的分析实验室。实验室包含液相，气相，离子色谱等分析仪器的得3分，若有分析仪器但不全得1分，若无得0分。提供实验室场地产权证明或租赁合同及实验室包含的分析仪器证明材料； 2、投标人有独立快速解决产品售后的能力。有解决案例的得2分，没有的得0分。提供具体解决的实验数据。 |
|  |  | 增值服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 针对本项目的需求，提出增值服务方案（包括但不限于人员培训方案）： （1）方案服务建议合理、内容完整、详细、切实可行，得10分； （2）方案服务建议比较合理，内容比较完整、详细、切实可行，得7分； （3）方案服务建议基本合理，内容基本完整、详细、可行，得3分。 （4）无或者其他不得分。 |
|  |  | 重点及难点的分析 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | （1）对项目重点及难点分析到位，具有针对性，提供可行解决方法和工作建议的得5分； （2）对项目重点及难点有一定分析，提供较为可行解决方法或工作建议的得3分； （3）对项目重点及难点分析不到位或者不提供分析，解决方法或工作建议不可行的得1分 （4）无或者其他不得分。 |
|  |  | 产品授权 (5.0分) | 因实验室所用物品在使用过程中涉及相关技术支持，故需投标人获得相应厂家或总代理商授权，保证产品通过厂家认可的正规渠道获取，产品具有追溯性，使用方能获得厂家技术支持服务。为了保证产品具有追溯性且保证质量，投标人所投品牌中，获得以下对应包组类别生产厂家或总代理商产品代理销售授权的，授权品牌数量覆盖采购清单的95%及以上的，得5分；覆盖范围达到90%及以上的，得3分；覆盖范围达到85%及以上的，得1分，其他情况不得分。 注：提供授权品牌清单（至少包含序号、品牌、授权产品名称、授权厂家/代理商名称）及厂家资质和授权书复印件，代理商授权的，提供授权品牌清单及代理证明文件，不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业管理体系认证情况 (6.0分) | （1）投标人具有质量管理体系认证证书得2分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书得2分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn证书信息查询截图，证书状态须为“有效”（因逾期未年审或因其他原因导致投标截止前已经成功 通过相关评审工作，但未能正常显示状态为“有效”的或处于制证过程的，可提供认证机构出具的《认证合格通知书》或认证机构开具的证明材料），否则不得分 |
|  |  | 同类项目业绩 (15.0分) | 需提供2019年以来，投标人签订的同类项目（实验耗材类）业绩的合同关键页复印件，每提供一份得3分，最高得15分，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (5.0分) | 提供2019年以来上述“同类项目业绩”的项目用户满意度调查表。 满意度评价表（满意评价须达到满意、优秀、好等正面评价最高级别评价的水平 ）每提供一个得1分，本项最高5分。注：须提供用户满意度调查表等证明文件复印件，以用户单位公章为有效，否则不得分 |
|  |  | 项目服务团队 (4.0分) | 每提供1个具有本科或本科以上学历得1分；每提供1个具有大专学历得0.5分；每提供1个具有高级职称的人员得1分；每提供1个具有中级职称人员得0.5分；其他或不提供不得分。一名人员最高得2分，本项最高得4分 注：须同时提供人员身份证、毕业证、职称证、至递交投标文件为止最近3个月的在投标供应商单位购买社保的证明，无完整提供证明的不得分 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 30 分；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

试剂类（含标准物质）

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品质量保证、 安全保障措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案及质量保证措施进行评分： (1)售后服务方案及质量保证措施合理，可行性高，得10分； (2)售后服务方案及质量保证措施合理，可行性较高，得7分； (3)售后服务方案及质量保证措施一般，可行性一般，得3分； (4)不提供得0分。 |
|  |  | 危险化学品经营能 力 (15.0分) | 危险化学 品经营能 力1、《危险化品经营许可证》许可种类： （1）《危险化品经营许可证》许可种类＞1000种，得8分； （2）800种 ＜ 《危险化品经营许可证》许可种类 ≤ 1000种，得4分； （3）500种 ＜ 《危险化品经营许可证》许可种类 ≤ 800种，得2分； （4）《危险化品经营许可证》许可种类 ≤ 500种，不得分； 2、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（第二类）经营品种： （1）《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（第二类）经营品种≥6种，得2分； （2）《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（第二类）经营品种＜6种，不得分； 3、《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（第三类）经营品种： （1）《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（第三类）经营品种≥5种，得3分； （2）《非药品类易制毒化学品经营备案证明》（第三类）经营品种＜5种，不得分； 4、《易制爆危险化学品从业单位备案证明》备案品种： （1）《易制爆危险化学品从业单位备案证明》备案品种≥50种，得2分； （2）《易制爆危险化学品从业单位备案证明》备案品种＜50种，不得分； |
|  |  | 整体供货、配送方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人提供的整体项目实施方案，包括但不限于项目实施计划安排、质量保证措施、供货验收方案、应急方案等，进行评分： (1)整体项目实施方案合理，可行性高，得5分； (2)整体项目实施方案较合理，可行性较高，得3分； (3)整体项目实施方案一般，可行性一般，得1分； (4)不提供得0分。 |
|  |  | 应急响应能力 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | （1）投标人在收到采购人应急检验需求后，可在4小时内送货上门，得5分；（提供承诺函） （2）投标人在收到采购人应急检验需求后，可在12小时内送货上门，得3分；（提供承诺函） （3）投标人在收到采购人应急检验需求后，可在24小时内送货上门，得1分；（提供承诺函） （4）不提供不得分。 |
|  |  | 增值服务方案 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 针对本项目的需求，提出增值服务方案（包括但不限于人员培训方案）： （1）方案服务建议合理、内容完整、详细、切实可行，得5分； （2）方案服务建议比较合理，内容比较完整、详细、切实可行，得3分； （3）方案服务建议基本合理，内容基本完整、详细、可行，得1分。 （4）无或者其他不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业管理体系认证情况 (6.0分) | （1）投标人具有质量管理体系认证证书得2分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书得2分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn证书信息查询截图，证书状态须为“有效”（因逾期未年审或因其他原因导致投标截止前已经成功 通过相关评审工作，但未能正常显示状态为“有效”的或处于制证过程的，可提供认证机构出具的《认证合格通知书》或认证机构开具的证明材料），否则不得分 |
|  |  | 同类项目业绩 (12.0分) | 需提供2019年以来，签订的同类项目业绩的合同关键页复印件，每提供一份得4分，最高得12分，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (6.0分) | 提供2019年以来上述“同类项目业绩”的项目用户满意度调查表。 满意度评价表（满意评价须达到满意、优秀、好等正面评价最高级别评价的水平）每提供一个得2分，本项最高6分。 注：须提供用户满意度调查表等证明文件复印件，以用户单位公章为有效，否则不得分。 |
|  |  | 项目服务团队 (6.0分) | 每提供1个具有本科或本科以上学历得1分；每提供1个具有大专学历得0.5分；每提供1个具有高级职称的人员得1分；每提供1个具有中级职称人员得0.5分；其他或不提供不得分。一名人员最高得2分，本项最高得6分 注：须同时提供人员身份证、毕业证、职称证、至递交投标文件为止最近3个月的在投标供应商单位购买社保的证明，无完整提供证明的不得分 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 30 分；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

微生物及试剂盒类

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品质量保证、 安全保障措施1 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;7.0;10.0;） | 内容包括但不限于产品质量承诺、质量保证体系、质量管理标准、安全保障承诺、安全管理体系等。 (1)详细具体，可行性高，得10分； (2)较为具体，可行性较高，得7分； (3)较为具体，可行性一般，得3分； (4)不够具体，可行性不强，得1分； (5)无或其他，得0分。 |
|  |  | 整体供货、配送方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;7.0;10.0;） | 内容包括但不限于货物、线路、人员的安排，供货计划、配送计划、应急措施等。 (1)整体供货、配送方案和应急措施具体、可行，得10分； (2)整体供货、配送方案和应急措施较具体、可行，得7分； (3)整体供货、配送方案和应急措施可行性一般，得3分； (4)整体供货、配送方案和应急措施可行性低，得1分； (5)整体供货、配送方案和应急措施不可行或不提供供货或配送方案的，0分。 |
|  |  | 增值服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 针对本项目的需求，提出增值服务方案（包括但不限于人员培训方案）： （1）方案服务建议合理、内容完整、详细、切实可行，得10分； （2）方案服务建议比较合理，内容比较完整、详细、切实可行，得7分； （3）方案服务建议基本合理，内容基本完整、详细、可行，得3分。 （4）无或者其他不得分。 |
|  |  | 运输能力 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据投标人配送车辆配备情况、驾驶员配置情况进行评分： (1)车辆和驾驶员数量配备合理、充足，得5分； (2)车辆和驾驶员数量配备较合理，得3分； (3)车辆和驾驶员数量配备不太合理，得1分； (4)无或其他不得分。 注：同时提供车辆图片、车辆行驶证复印件（租赁车辆须同时提供合同复印件）、驾驶证复印件作为评价依据。 |
|  |  | 应急响应能力 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | （1）投标人在收到采购人应急检验需求后，可在4小时内送货上门，得5分；（提供承诺函） （2）投标人在收到采购人应急检验需求后，可在12小时内送货上门，得3分；（提供承诺函） （3）投标人在收到采购人应急检验需求后，可在24小时内送货上门，得1分；（提供承诺函） （4）不提供不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业管理体系认证情况 (6.0分) | 1）投标人具有质量管理体系认证证书得2分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书得2分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn证书信息查询截图，证书状态须为“有效”（因逾期未年审或因其他原因导致投标截止前已经成功 通过相关评审工作，但未能正常显示状态为“有效”的或处于制证过程的，可提供认证机构出具的《认证合格通知书》或认证机构开具的证明材料），否则不得分 |
|  |  | 同类项目业绩 (12.0分) | 需提供2019年以来，签订的同类项目业绩的合同关键页复印件，每提供一份得2分，最高得12分，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (6.0分) | 提供2019年以来上述“同类项目业绩”的项目用户满意度调查表。 满意度评价表（满意评价须达到满意、优秀、好等正面评价最高级别评价的水平）每提供一个得1分，本项最高6分。 注：须提供用户满意度调查表等证明文件复印件，以用户单位公章为有效，否则不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目的团队人员 情况 (6.0分) | 根据各投标人拟投入本项目的人员数量、学历情况进行评分： （1）人员数量≥5人，得3分； 3人≤人员数量<5人，得2分； 人员数量<3人，得1分。 （2）大专或以上学历≥5人，得3分； 3人≤大专或以上学历<5人，得2分； 大专或以上学历<3人，得1分。 本项累计最高得6分。 注： 1）提供人员名单、提供学历证书复印件和投标截止前三个月任意一个月在本单位购买社保的证明文件复印件； 2）无或未按要求提供证明材料的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 30 分；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

玻璃仪器及其他

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分30.0分 技术部分40.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 产品质量保证、 安全保障措施 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的售后服务方案及质量保证措施进行评分： (1)售后服务方案及质量保证措施合理，可行性高，得10分； (2)售后服务方案及质量保证措施合理，可行性较高，得7分； (3)售后服务方案及质量保证措施一般，可行性一般，得3分； 不提供得0分。 |
|  |  | 整体供货、配送方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的整体项目实施方案，包括但不限于项目实施计划安排、质量保证措施、供货验收方案、应急方案等，进行评分： (1)整体项目实施方案合理，可行性高，得10分； (2)整体项目实施方案较合理，可行性较高，得7分； (3)整体项目实施方案一般，可行性一般，得3分； (4)不提供得0分。 |
|  |  | 增值服务方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 针对本项目的需求，提出增值服务方案（包括但不限于人员培训方案）： （1）方案服务建议合理、内容完整、详细、切实可行，得10分； （2）方案服务建议比较合理，内容比较完整、详细、切实可行，得7分； （3）方案服务建议基本合理，内容基本完整、详细、可行，得3分。 （4）无或者其他不得分。 |
|  |  | 重点及难点的分析 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | （1）对项目重点及难点分析到位，具有针对性，提供可行解决方法和工作建议的得10分； （2）对项目重点及难点有一定分析，提供较为可行解决方法或工作建议的得7分； （3）对项目重点及难点分析不到位或者不提供分析，解决方法或工作建议不可行的得3分； （4）无或者其他不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业管理体系认证情况 (6.0分) | （1）投标人具有质量管理体系认证证书得2分； （2）投标人具有环境管理体系认证证书得2分； （3）投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得2分。 注：须同时提供有效期内的认证证书复印件和全国认证认可信息公共服务平台http://www.cnca.gov.cn证书信息查询截图，证书状态须为“有效”（因逾期未年审或因其他原因导致投标截止前已经成功 通过相关评审工作，但未能正常显示状态为“有效”的或处于制证过程的，可提供认证机构出具的《认证合格通知书》或认证机构开具的证明材料），否则不得分 |
|  |  | 同类项目业绩 (12.0分) | 需提供2019年以来，签订的同类项目业绩的合同关键页复印件，每提供一份得4分，最高得12分，不提供不得分。 |
|  |  | 用户评价 (6.0分) | 提供2019年以来上述“同类项目业绩”的项目用户满意度调查表。 满意度评价表（满意评价须达到满意、优秀、好等正面评价最高级别评价的水平）每提供一个得2分，本项最高6分。 注：须提供用户满意度调查表等证明文件复印件，以用户单位公章为有效，否则不得分。 |
|  |  | 拟投入本项目的团队人员 情况 (6.0分) | 根据各投标人拟投入本项目的人员数量、学历情况进行评分： 1、人员数量≥10人，得3分； 5人≤人员数量<10 人，得2 分； 人员数量<5人，得1分。 2、大专或以上学历≥10人，得3分； 5人≤大专或以上学历<10 人，得2 分； 大专或以上学历<5人，得1分。 注：1） 提供人员名单、提供学历证书复印件和投标截止前连续三个月在本单位购买社保的证明文件复印件；2） 无或未按要求提供证明材料的不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最高的投标报价为评标基准价。）最高报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最高（相当于投标价格最低）的为评标基准价。如：投标报价XXXX 60%为报价最高，评标基准价为 1-60%=40%，得满分 30 分；有投标报价为 50%，投标报价为 1-50%=50%；以此类推。】 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包3：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包4：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包5：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省药品检验所

合同文本

项目名称：广东省药品检验所2022年实验耗材项目

项目编号：

合同编号：

签订日期：

甲   方（采购人）：广东省药品检验所

电   话：

地 址：广州市黄埔区神舟路766号

乙   方（中标人）：
电   话：             传 真：

地 址：

项目名称：广东省药品检验所2022年实验耗材项目

项目编号：

根据广东省药品检验所2022年实验耗材项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下：

一、货物内容

1.1、按广东省药品检验所2022年实验耗材项目招标文件中  包组     的清单进行采购，具体供货的名称、规格除按附表中所列产品外，可根据甲方需求扩展到与表中相同或相近类别的货物。最终以买方每次采购计划所列名称、规格和数量为准。

1.2、甲方根据自身需求每次向乙方提供当次采购计划，该采购计划作为本合同的附件，成为乙方供货的依据，乙方应根据买方的采购计划要求及时供货，乙方不得拒绝供货或提高单价。

二、合同金额

2.1、按照中标结果:  包组     下浮率为     ％。采购周期内，该包组总采购金额不得超过人民币          元。

2.2、采购费用包含物料购置费、制作费、配送费用、保险费用、仓储费、运输费(包括发货、退换货)、装卸费、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用及验收合格之前发生的所有含税费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内）。甲方无须向乙方另外支付任何费用。

2.3、在采购周期内，如发生政策性价格调整，甲方则按不超过新规定的零售价格执行，供货价格则由双方按《中华人民共和国民法典》等规定协商确定。

三、产品要求

3.1、乙方提供的货物必须为原厂制造的全新产品，符合用户需要，无污染的、无侵权行为、无任何缺陷隐患。标准品必须有相关证明证书，在中国境内可依常规安全合法使用。化学危险品符合公安等相关部门的管理要求。

3.2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.3、乙方投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产，应按原招标价格提供不低于同档次、同质量的产品。

3.4  如乙方供应耗材影响实验效果，乙方无条件按甲方要求更换适用的耗材，价格按甲方市场询价下浮28%后的价格或甲方最近一次供货价供应。

3.5、乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，甲方将有权单方面中止合同的执行,并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3.6、如遇特殊情况，双方本着平等互利和诚实信用的原则协商处理。

四、包装运输

4.1、乙方出售的全部货物应由乙方委派乙方员工送达甲方指定场所，协助甲方验收。

4.2、货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，以确保货物安全无损地运抵指定现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用由乙方承担。

4.3、货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程中冷链条件，且安排货物必须在工作日到达甲方，否则造成的货物质量问题，乙方必须在接到通知后在3日内无条件进行更换。由此造成的损失和由此产生的费用由乙方承担。

4.4.乙方负责货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

4.5.货品运输过程中造成的丢失、损坏及被有关部门查处等造成的损失或责任由乙方承担。

4.6.各种货物必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.7.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目验收完毕。

4.8.货物至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

五、交货期、交货方式及交货地点

5.1、交货期：一般产品7天内送到，急需产品按甲方要求时间送达，急需产品节假日照常配送，期货产品不得超过约定货期送到。

5.2、乙方每次收到甲方的采购计划，应及时核对，若发现无法（或无法按时）提供甲方所购货物，应马上（不超过2小时）反馈给甲方。否则造成的损失由乙方承担。

5.3、交货方式：乙方负责将甲方所需货物运送到甲方指定地点后，与甲方相关人员按照验收程序完成交货手续。

5.4、乙方交货时须随附符合甲方要求的货物验收清单，货物验收清单要求信息完整（含规格、级别、厂家、产地、价格等信息），清单信息必须与货物信息一致，交货时交甲方。甲方要求提供产品质检报告、合格证明、证书的，乙方要提供相关材料。

5.5、交货地点：广东省药品检验所即广州市黄埔区神舟路766号或甲方指定地点。

六、付款方式

6.1、货物到甲方指定地点交付并完成验收后，凭以下有效文件原件由甲方按月结方式或实际采购情况支付实际供货货款。，月结算金额=∑【货物单价最高限价×（1-中标下浮率）】

乙方向采购人提供：

(1)合同；

(2)与货物相应金额的正式普通发票；

(3)中标通知书。

6.2、如遇特殊情况，双方本着平等互利和诚实信用的原则协商处理。

七、质保期及售后服务要求

7.1、货物质保期（简称“质保期”）为一年，特殊货物按生产厂规定。乙方按合同交付货物给采购人时，其交货日到该货物标明失效日的时间不得少于其质保期的2/3。质保期内，如货物因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算；因非人为因素导致损坏的，乙方应在收到有关通知后，一周内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由乙方承担。质保期内乙方须进行质量“三包”。质保期后，乙方应继续为合同货物的使用，提供终身技术支持，包括更换、维修。

7.2、乙方必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。

7.3、乙方指定一名销售专员和一名中层管理人员与甲方联系沟通，以便增加采购效率和协调采购过程中出现不可预见问题的解决。

销售专员为：          ，联系电话：

管理人员为：          ，联系电话：

八、验收

8.1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证。

8.2 验收由甲乙双方共同完成，在货物达到甲方指定的地点后进行，初次验收仅对产品有外观、数量等参数验收。技术性验收将由甲方按实际使用情况进行，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。乙方交付的货物不符合要求的，按逾期交付货物处理，且乙方在收到有关通知后，应一周内予以更换，更换货物的费用由乙方承担。

8.3、甲方提出部分耗材需要计量的，如玻璃仪器等，由乙方组织、安排货物的计量检定，一次检定合格的由甲方承担；若一次计量检定不合格，需更换货物或进行数次计量检定时，所需的一切费用均由乙方承担。

8.4、如货物经乙方更换后仍不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，或乙方拒绝更换的，甲方有权退货，并依法追究乙方的违约责任。

8.5、甲方有权对乙方所供货物（每批次）进行随机抽检，在合同期内累计两次抽检的产品不符合招标文件及投标文件的技术指标要求、供货品目种类未能达到中标包组98%，甲方有权终止合同，并保留追究乙方相关法律责任的权利。

8.6、因所供货物的质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

8.7、如遇特殊情况，双方本着平等互利和诚实信用的原则协商处理。

九、违约责任与赔偿损失

9.1、 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并按照合同第10.2条的约定追求乙方逾期交付货物的违约责任；乙方收到甲方的书面通知后拒绝更换货物，或者更换的货物仍不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方支付本合同总价10%的违约金和承担因此给甲方造成的经济损失。

9.2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付本合同总价10%的违约金和承担因此给甲方造成的经济损失。

9.3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

9.4、如遇特殊情况，双方本着平等互利和诚实信用的原则协商处理。在协商无果的情况下，违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

13.1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

13.3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十四、合同生效

14.1、合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效，至 2022年    月    日。超过合同期后，已订货物或甲方已交订货款项，乙方需继续履行供货义务，直至所有货物验收完毕。

14.2、合同壹式    份。

附件：1.货物明细表（包组     ）

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

税号：                                 开户名称：

单位地址：                             单位地址：

开户银行：                             开户银行：

银行账户：                             银行账户：

签定地点：

签定日期：2022年   月   日              签定日期：2022年     月    日

、

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：440001-2022-33311

采购项目编号：HX30610122YLCZ

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：广东华鑫招标采购有限公司

你方组织的广东省药品检验所2022年实验耗材项目项目的招标[采购项目编号为：HX30610122YLCZ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的广东省药品检验所2022年实验耗材项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东华鑫招标采购有限公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就广东省药品检验所2022年实验耗材项目项目采购[采购项目编号为HX30610122YLCZ]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：广东省药品检验所

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东华鑫招标采购有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的广东省药品检验所2022年实验耗材项目招标中获中标（采购项目编号：HX30610122YLCZ），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东华鑫招标采购有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东华鑫招标采购有限公司

我单位已登记并准备参与广东省药品检验所2022年实验耗材项目项目（采购项目编号：HX30610122YLCZ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日